东南大学实验室与设备管理处

# 校实设〔2018〕11号

关于实施《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA 1511-2018）》的通知

各学院、实验室：

2018年8月13日公安部发布了《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA 1511-2018）》（附件1），并于2018年11月1日起正式实施。为认真贯彻该治安防范要求，加强各单位“易制爆”危险化学品的人防、物防、技防等建设及管理，南京市公安局于近期分别对全市各区所有涉及“易制爆”危险化学品的单位召开了宣贯会，要求各单位尽快按标准实施。

近年来高校实验室安全管理形势日渐严峻，公安、环保等国家执法部门已将高校实验室列为危险化学品漏管失控重灾区，逐渐加大了对高校实验室的监管执法力度。从2018年开始，公安机关已对全市高校实验室开展了各类相关检查。2018年7月-9月期间，南京市公安局及玄武、鼓楼、江宁分局以及各辖区派出所分别对我校四牌楼、丁家桥、九龙湖校区涉及“易制爆”、“易制毒”等危险化学品的实验室进行了多次现场突击检查，对能源与环境学院、生物科学与医学工程学院、化学化工学院等危险化学品日常安全管理不规范的单位下发了《危险物品单位治安隐患整改意见书》并责令限期整改。鉴于高校实验室安全对学校教学、科研等具有至关重要的影响，并已成为公安、环保等国家执法部门的重点监管对象，对实验室安全管理工作的制度化、常态化提出了更高的要求。根据公安部新颁布的《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA 1511-2018）》，结合我校易制爆、易制毒等危险化学品管理实际情况，请各单位务必高度重视、积极落实如下工作：

一、积极组织相关人员认真学习治安防范要求

请涉及“易制爆”等危险化学品的学院、实验室组织本单位相关人员认真学习《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA 1511-2018）》，并参照“治安防范要求”对本单位使用或存放“易制爆”等危险化学品的实验室尽快制定相关实施方案。

鉴于“易制毒”等危险化学品也是公安、环保等重点监管的领域，学校根据国家规定亦出台了相关管理制度。请各单位落实学习此次公安部新颁布的“治安防范要求”的同时，亦加强对“易制毒”等其他类型危险化学品相关规定的学习，以及相关安全管理方案的制定和执行。

二、全面排查易制爆等危险化学品的存放场所

治安防范要求中第3.1条明确定义：“易制爆”危险化学品是指列入《易制爆危险化学品名录》中的化学品。请各学院参照公安部最新编制的《易制爆危险化学品名录（2017年版）》（附件2），对本单位实验室及相关场所进行全面排查和信息登记。

参照“治安防范要求”中“第4条储存场所分类”，我校实验室的“易制爆”危险化学品应属于小剂量存放场所管理范畴，若部分学院有集中存放或其它管理模式，请参照“治安防范要求”的对应条款执行。与此同时，亦请各学院、实验室同时进行“易制毒”危险化学品储存和使用场所的排查和登记工作。

三、尽快落实本单位存放场所的治安防范措施

根据“治安防范要求”中第7.5条规定：小剂量存放场所出入口应设置防盗安全门，或将易制爆危险化学品存放在房间的专用储存柜内。第7.9条规定：储存场所使用的防盗安全门应符合GB 17565-2007的要求，其防盗安全级别应为乙级（含）以上；专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，并安装机械防盗锁，机械防盗锁应符合GA/T 73的相关规定。请各单位对涉及“易制爆”危险化学品的实验室尽快落实以上实体防范要求。

根据“治安防范要求”中第8.1.4条规定：小剂量存放场所出入口或存放部位应安装视频监控装置，出入口的监视和回放图像应能清晰辨别进出人员的面部特征，存放部位的监视和回放图像应能清晰显示物品存取情况和人员活动情况。请各单位尽快落实以上技术防范要求。

与此同时，亦请各学院、实验室同时进行“易制毒”危险化学品存放场所的治安防范措施配备工作。

四、严格执行易制爆等危险化学品的台账登记

“治安防范要求”中第6.2条要求：易制爆危险化学品从业单位应设置保管员，如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。

目前我校针对“易制爆”危险化学品的采购、审核、备案及台账登记等管理流程如下：

1、采购人（教师或教师授权的学生）通过化学品管理平台在线采购生成管制类订单，该订单必须经过校内三级在线审核：学院审核→保卫处审核→实验室与设备管理处审核。

2、采购人打印《易制爆危险化学品合法使用说明》、《易制爆危险化学品采购合同》（各一式两份），复印经费负责人及采购人身份证（一式两份），由经费负责人、采购人签字，所在单位审核并盖章。

3、采购人提交一份《易制爆危险化学品合法使用说明》、《易制爆危险化学品采购合同》、经费负责人及采购人身份证复印件至实验室与设备管理处，用于办理备案登记。

4、实验室与设备管理处汇总全校信息于采购后5日内通过“江苏省危险化学品治安管理信息系统”进行统一备案登记，并向各校区所在辖区公安分局治安大队及派出所提供相关纸质备案材料。

5、采购人对其采购的危险化学品负有安全保管、规范使用及废液处置等主要责任，必须登记使用台账，及时掌握使用情况，避免实验室内长期储存易制爆等危险化学品。

根据公安部门要求，我校针对“易制毒”危险化学品的采购、储存、使用、回收等，亦已建立起完整的管理流程，亦请各学院、实验室在加强“易制爆”危险化学品管理的同时，继续加强对需要采购和使用“易制毒”等危险化学品师生的宣传教育，加强对“易制毒”危险化学品的日常监管，在国家出台新规定之前，学校将继续沿用原管理办法和操作流程。

五、重要提示

学校将以本次全面排查登记的《易制爆等危险化学品小剂量存放场所登记表》信息作为基础数据，通过化学品管理平台进行校内备案许可管理。

1、已登记且严格落实治安防范措施的实验室可以通过化学品平台在线采购“易制爆”、“易制毒”等危险化学品，可以通过学校统一办理公安机关备案登记手续，可以领取学校统一印制的《易制爆化学品台账本、易制毒化学品台账本（2018年新版）》（附件3）等。

2、未登记或没有落实治安防范措施的实验室，将不再具备以上资格，不得继续采购、存储和使用“易制爆”、“易制毒”等危险化学品。

3、尚未采购和使用“易制爆”等危险化学品安全存储柜、视频监控等安全防范措施的实验室或课题组，在获得安全防范措施到位的其他实验室的书面授权许可下，可采购相应的危险化学品，并存储于实验室的指定存储场所，并在该实验室完成相应的科研实验及废液回收、空瓶处置等。

根据公安部新颁布的《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA 1511-2018）》，请各学院尽快汇总《易制爆等危险化学品小剂量存放场所登记表》（附件4），2018年11月13日前将电子版发至邮箱penny@seu.edu.cn，纸质版（签字盖章）提交至实验室与设备管理处，四牌楼及丁家桥校区联系人：朱老师，83792703；九龙湖校区：彭老师，52091041。

附件：

1.《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求（GA 1511-2018）》

2.《易制爆危险化学品名录（2017年版）》

3.《易制爆化学品台账本、易制毒化学品台账本（2018年新版）》

4.《易制爆等危险化学品小剂量存放场所登记表》

东南大学实验室与设备管理处

2018年11月06日

（主动公开）

抄送： 各学院、实验室

东南大学实验室与设备管理处 2018年11月06日印发