目  录

- 实验室建设与管理

  - 高等学校实验室工作规程

  - 国家教育委员会关于加强高等学校实验室工作的意见

  - 国家育委员会关于印发高等学校基础课教学实验室评估办法和标准表的通知

  - 关于转发教育部《高等学校专业实验室评估标准（试行）》的通知

  - 南京信息工程大学实验室工作条例

  - 南京信息工程大学实验室使用基本规则

  - 南京信息工程大学实验室基本信息整理上报制度

  - 南京信息工程大学实验室档案管理制度

  - 南京信息工程大学校外实习基地建设与管理的规定（试行）

  - 南京信息工程大学实验室综合效益评估办法（试行）

- 实验教学管理

  - 南京信息工程大学实验教学管理办法

  - 南京信息工程大学实验教学规范

  - 南京信息工程大学学生实验守则

  - 南京信息工程大学开放性实验室管理的暂行规定

  - 南京信息工程大学实验教学考核与成绩评定的有关规定

  - 南京信息工程大学关于健全“实践教学体系”的通知

  - 关于做好综合性、设计性实验分析统计工作的通知

  - 南京信息工程大学实验教学及其管理评估指标体系（试行）

  - 南京信息工程大学实验教学质量检查细则（试行）

- 实验室仪器设备管理

  - 机电产品进口管理办法

  - 中华人民共和国招标投标法

  - 国家教育委员会印发《关于高等院校物资工作若干问题的规定》的通知

  - 中央行政事业单位固定资产管理办法

  - 教育部关于印发《高等学校仪器设备管理办法》的通知

  - 教育部关于印发《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》的通知

  - 教育部关于填报《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》的补充说明

  - 南京信息工程大学仪器设备管理办法

  - 南京信息工程大学大型贵重教学仪器设备管理办法（试行）

10．南京信息工程大学仪器设备损坏丢失赔偿处理办法（试行）

11．南京信息工程大学校内自制仪器设备管理暂行办法

- 实验室安全管理

  - 危险化学品安全管理条例

  - 国家教育委员会关于加强学校实验室化学危险品管理工作的通知

  - 南京信息工程大学实验室安全制度

- 实验室队伍建设与管理

  - 南京信息工程大学实验室主任职责

  - 南京信息工程大学实验室工作人员岗位职责

  - 南京信息工程大学实验技术人员考核办法（试行）

  - 南京信息工程大学实验技术人员工作量计算办法（试行）

- 实验室与设备管理工作流程图

  - 南京信息工程大学实验教学计划申报与落实工作流程

  - 南京信息工程大学仪器设备采购工作流程

  - 南京信息工程大学仪器设备验收工作流程

  - 南京信息工程大学仪器设备维修工作流程

  - 南京信息工程大学仪器设备调拨工作流程

  - 南京信息工程大学仪器设备报废工作流程

  - 南京信息工程大学进口仪器设备购置工作流程

南京信息工程大学实验室工作条例

设发［2004］16号    2004年12月3日

第一章 总  则

第一条 为加强我校实验室的建设和管理，保障实验教学质量和科学研究水平，提高办学效益，根据国家教育部《高等学校实验室工作规程》，结合我校实验室工作具体特点，制定本条例。

第二条 学校实验室管理工作按“三级建制,二级管理”的思路进行，即构建校实验中心、院（系部）中心实验室和专业实验室的三级实验教学体系；实施校、院（系部）二级管理模式。

第三条 各类实验室在分管校长领导下，由校实验室管理部门履行管理职责，协调有关工作。各学院（系部）应指定一名领导分管实验室工作，实施学院（系部）对实验室的管理职能。

第四条 校实验中心、院中心实验室的主任由学院推荐，学校审批并任命。专业实验室主任由专业所在院（系）的正（副）主任兼任，学院（系）审批并报人事处和设备处备案。

第五条 学校的实验室建设，要统筹规划，合理设置，按照实验室建设和专业建设、学科建设、课程建设“四位一体”的指导思想，进一步优化教学资源配置、最大限度地发挥人、财、物的统筹优势，实现仪器设备资源共享，提高办学效益。

第二章 实验室的任务

第六条 全校各实验室应按《南京信息工程大学实验教学管理办法》规定的要求实施对实验教学的管理。根据学校人才培养计划，安排好实验指导人员，完善实验仪器、实验指导书、实验教材等教学资料，保质保量地开出各类教学实验。

第七条 实验室要按照实验大纲的要求组织实验教学，努力提高实验教学质量。同时应注意吸收科学和教学的新成果，更新实验内容，改革实验教学方法，通过实验培养学生理论联系实际的学风，严格的科学态度和分析问题、解决问题的能力。努力使实验室成为学生能力培养和素质教育的重要领地。

第八条 以教学工作为主的实验室应结合实验教学积极开展科学实验研究工作；以研究工作为主的实验室应努力提高实验技术、完善实验条件，以保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第九条 实验室必须积极创造条件向师生和社会开放，校实验中心和院（系部）中心实验室及部分专业实验室应逐步实现时间和内容上的开放，发挥实验室学术和技术优势，进一步提高仪器设备的使用效益，各类实验室在保证完成教学和科研任务的基础上，要加强与社会各行业的联系，挖掘潜力，积极开展社会服务、技术开发及多种类型的学术和技术交流活动，增强自身活力。

第三章 实验室的建制

第十条 凡新建、合并、调整、撤消实验室，必须由学院（系部）申请，报主管部门审核，经学校正式批准后执行。

第十一条 实验室设置的必要条件是：

（一）有稳定的学科专业发展方向、饱满的实验教学或科研、技术开发等任务。

（二）有符合实验技术工作要求的房舍、设施及环境等物质条件。

（三）有足够数量和配套齐全的仪器设备。

（四）有合格的实验室主任和符合比例要求的专职工作人员。

（五）有科学的工作规范和完善的管理制度。

第十二条 实验室设置的基本原则是：

（一）加强基础：

实验室的结构和布局调整要有利于加强和改进面广量大的校核心课程的教学，有利于实验室的开放，有利于构建好全校实验教学的基础平台。

（二）整体优化

实验室结构和布局调整要有利于继续实施好“四位一体”综合教学建设工程，有利于综合性、设计性实验的开设，有利于学生动手能力的培养及创新思维、创新能力的提高。

（三）资源共享

实验室结构和布局调整应努力将学科优势和科研能力转化为提升本科人才培养水平的实力，最大限度地发挥人、财、物的统筹优势，实现仪器设备资源共享。

（四）发挥特色

对行业持证鲜明、学术优势明显的专业实验教学单位，可独立设置专业实验室，实行系室合一，使其确保行业的优势，打造人才培养的更高平台。

第十三条 属校核心课程范畴，为面广量大（面向2个及2个以上学院）学生提供实验教学服务的实验教学单位．原则上建立校级实验中心；属院核心课程（学科基础类），为大量学生（面向2个及2个以上专业）提供实验教学服务的实验教学单位，建立院级中心实验室；仅为本专业学生实验教学服务，又与其他专业难以实现资源共享的实验教学单位，成立专业实验室。

第四章 实验室的管理

第十四条 学校实验室工作由负责教学的副校长主管，设备处为学校实验室管理的职能部门。实验室中心化后实行校、院（系部）两级管理，以学院（系部）为主的管理模式。学校各实验室（包括校实验中心、院中心实验室和专业实验室）实行主任负责制，实验室主任对实验室建设、改革和管理负责。

第十五条 实验室主任应由政治觉悟高，有较好的专业理论修养，有较丰富的实验教学或科研工作经验，有较强的组织管理能力，具有副高以上职称的教师或工程技术人员担任。并按《南京信息工程大学（中心）实验室主任职责》履行其工作职责和管理职能。

第十六条 加强实验技术队伍建设是师资队伍建设的重要方面，实验室要建立健全岗位责任制，加强对实验技术人员的培训和考核，努力提高实验室工作人员的整体水平。

第十七条 实验室要努力创造优良的实验教学环境，做好仪器设备的管理、维修、计量及标定工作，做到实验室家具、仪器设备布局合理、摆放整齐、整洁卫生。使仪器设备经常处于完好状态。同时要积极开展实验装置的研究和自制工作。

第十八条 实验室要做好工作环境管理和劳动保护工作。要针对高温、低温、辐射、病菌、噪声、粉尘等对人体有害的环境，切实加强治理、监督和劳动保护工作。对于在有害有毒环境中工作的人员，配合人事处做好保健津贴和劳动保护等工作。

第十九条 实验室要严格遵守国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》及《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关安全保密的法规和制度，严格执行《南京信息工程大学实验室安全制度》，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况，切实保障人身和财产的安全。要经常对实验人员进行安全教育。

第二十条 实验室要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不随意排放废气、废水、废物，不得污染环境。

第二十一条 学校对实验室低值易耗实行二级管理。实验室要严格物资管理，做到进货有登记，出库有签字。具体做法按《南京信息工程大学实践教学经费管理改革试行办法》执行。

第二十二条 实验室要建立规范的工作档案制度。按高校基础教学实验室评估标准和我校有关管理规定做好整理、分类和归档工作。

第二十三条 实验室要建立健全实验室基本信息收集管理制度。根据国家教委及学校对实验室基本信息的要求，规范统计行为，提高信息数据收集质量，保证统计数据的真实性与可靠性。

第二十四条 实验室工作人员实行坐班制。学校有关部门对实验室工作人员的工作量、工作业绩等进行考核。

第二十五条 实验室要实行规范化管理、完善各项管理制度。采用计算机等现代化手段，对实验室的工作、人员、物资、经费等信息进行管理。

第二十六条 开放实验室要按照《南京信息工程大学开放性实验室管理的暂行规定》进行建设与管理。

第五章 附  则

第二十七条 本条例由设备处负责解释。

第二十八条 本条例自公布之日起施行。

南京信息工程大学实验室使用基本规则

设发［2004］17号    2004年12月3日

实验室是开展实验教学、科学研究和科技开发的场所，为使实验室经常处于完好待用状态，特制定本规则，要求所有实验室工作人员和进入实验室的人员，严格遵守。

- 实验室的工作人员要热爱本职工作，刻苦钻研实验技术，熟练掌握教学实验的原理、方法、操作规程及相关仪器设备使用、维护和保管的规章及方法。

- 实验室应有专人负责做好仪器设备的保管、维护，努力提高仪器设备完好率，做好所有仪器设备的登记建账，做到账物相符。

- 爱护仪器设备，节约实验材料，遵守操作规程，保持实验室清洁，按指定地点处理污物和废液。

- 使用大型、精密仪器设备，必须先经过技术培训，经考核合格后方可上机操作，使用中要严格遵守操作规程，并按规定认真填写设备使用记录。

- 校外单位到实验室做实验或联系工作，需事先到实验室主管部门办理手续。凡到实验室做实验或使用仪器设备者，需经实验室负责人批准，统一安排。

- 仪器设备一般不得外借或私自用于为他人做有偿服务，不得擅自将仪器设备带出实验室，特殊情况必须经实验室主任和主管部门的批准。

- 使用实验仪器、设备，要严格遵守操作规程，如发现损坏、丢失时，要立即报告学校有关部门，以便及时处理。

- 实验室内不得存放任何与实验无关的物资，不允许存放个人杂物。

- 要严格遵守安全值班制度，值班人员必须坚守岗位，认真负责，并要做好交接班工作。

南京信息工程大学

实验室基本信息整理上报制度

设发［2004］18号    2004年12月3日

为了加强实验室基本信息的收集、整理，规范统计行为，提高信息数据收集质量，保证统计数据的真实性与可靠性，根据国家教育部对实验室基本信息的要求。特制定本制度。

一、基本信息的范围和内容

1、实验室的基本情况

实验室名称、批准建制文件、面积、检查评比及评估情况等

2、实验室的沿革和主要特色：

实验室创建历史，在人才培养、教学科研中显现的特色及取得的成果，实验教材建设，实验教学改革进程与改革方向。

3、实验教学基本信息：

实验教学大纲、实验指导书、实验卡片、实验考勤、实验教学任务安排表、实验教学进度计划、典型实验报告、实验课程考查相关材料等。

4、仪器设备信息：

各类仪器设备的账、物文字资料和技术材料，设备配置清单及状况、利用率和完好率，仪器设备维修记录、仪器领用和材料消耗记录，大型设备的使用情况，功能开发及效益。

5、实验人员基本信息：

实验中心、中心实验室、专业实验室主任及实验室专职人员情况、人数统计、组成、结构及变动情况。

6、其他基本信息：

实验室管理的各类文件、制度、实验室发展规划、工作计划及实施情况，实验研究的有关论文、成果、鉴定书、实验室经费的收支使用情况，校、院布置的临时性任务的完成情况、会议交流资料、奖惩材料、事故处理材料等。

二、基本信息的收集和整理

1、基本信息的收集和整理工作，是实验室日常工作中的一项重要内容。在实验室工作的专兼职人员都有义务向信息管理员提供信息资料，并应使这项工作经常化、制度化和规范化。

2、实验室工作人员在实验室日常工作中，应及时填写各类记录、各项管理表格，收集各种信息。

3、实验室人员应做好工作日志记录，以利于人员考核材料的积累，尤其是实验室活动记录，为基本信息收集提供原始依据。

三、基本信息的上报及管理

1、学校实验室有关基本信息分为二级管理，学校由教务处、设备处归口管理，专人负责，定期整理统计。

2、实验室必须于每学期末对基本信息进行整理统计，填报有关报表，及时上报。

3、实验室基本信息收集整理后，按有关要求，分类汇总，妥善保管，按档案管理要求分别报教务处、设备处和学校档案室。

四、本制度自下发之日起执行。

南京信息工程大学实验室档案管理制度

设发［2004］19号    2004年12月3日

为加强我校实验室基本建设、规范实验室管理，使实验室更好地为教学、科研工作服务，根据原国家教委有关高等学校实验室评估标准和档案管理工作规范的要求，特制定本制度。

- 实验室档案的内容

1．实验室管理和建设部分：

上级有关实验室建设和管理的文件；实验室设置及主任任免文件；实验室人员基本情况表；实验室建设计划申报材料；实验室评比、总结材料及证书；实验室各类规章制度；岗位责任制；实验室专职人员工作日记；实验室工作计划；活动记录；人员考核记录；培训计划及实施情况；研究论文、成果鉴定证书；实验技术开发及自制实验仪器设备图纸和验收报告；实验室安全记录等材料。

2．实验教学部分：

课程教学计划；实验教学大纲；实验项目卡片；实验教材（实验指导书）；实验教学考核办法及试卷。典型的实验报告；学生实验成绩登记表；开出实验记录；有关实验教学的记录报表等；实验教学方法研究（论文）、文字材料等。承担有纵向及横向课题的相关实验室，对研究成果、实验数据要妥善保管，定期存档。

3．实验室仪器设备部分：

仪器设备管理的各项规章制度；仪器设备的固定资产帐（卡）技术资料；维修使用记录；借用登记记录；消耗材料领用记录；仪器设备的购置报告；仪器设备报废调拨单；大型仪器设备的论证报告；大型仪器设备使用记录；订货合同；安装验收报告；使用、检修、标定故障记录等。

二．实验室档案的管理

l．实验室档案管理工作是实验工作的一项重要内容。本制度适用于我校各专业实验室、中心实验室。新建实验室要及时建立工作档案。

2．根据实验室工作档案的内容，有关的实验室专职工作人员、教师和管理、研究人员，有责任和义务作好有关材料的收集和事项记录，并提供给档案管理人员。

3．各单位要有专人（或兼职）负责工作档案的管理工作。

4．各单位对工作档案的内容进行编目整理、归档保存。如需借阅应办理手续，并及时归还。

5．撤并的实验室及时做好工作档案的移交，保存工作。

6．关于设备档案的归档要求和管理使用按设备处有关规定执行。

南京信息工程大学

校外实习基地建设与管理的规定（试行）

教发[2005]35号

校外实习基地是培养学生创新精神和实践能力的重要场所，是学生了解社会和企业、接触生产实践的桥梁，也是高等学校实现人才培养目标的重要条件保证。加强实习基地的建设，直接关系到实践教学质量，对培养学生的实践动手能力和创新意识有着十分重要的作用。为进一步加强和规范校外实习基地的建设和管理，特制定本规定。

南京信息工程大学校外实习基地由学校和相关企业、事业单位协商共同建立。各系部院也可根据不同专业和学科的性质特点，有目的、有计划、有步骤地选择能满足实习教学条件的企事业单位，共同建立院系校外实习基地。

一、建立校外实习基地的基本条件

1、与专业基本对口，技术和设备先进，能满足实习教学任务和实习大纲的要求；

2、能满足实习学生学习、劳动保护和卫生安全等方面的条件；

3、就地就近，相对稳定；

4、能与“产、学、研”一体化相结合。

二、校外实习基地的类型
    1、由学校与大型厂矿企业、集团公司、研究机构等单位建立教学、科研、生产联合体的（产、学、研）综合型校外实习基地；
    2、学校或院系与国家、省机关、团体等事业单位共同建立的校外实习基地；
    3、普通专业型的校外实习基地。

三、学校与校外实习基地共建单位应承担的义务
    1、学校在人才培训、委托培养、课程进修、咨询服务、信息交流等方面对校外实习基地单位优先提供服务；
    2、在国家政策许可范围内，在同等条件下，校外实习基地共建单位在招生与就业方面可优先考虑；
    3、校外实习基地共建单位对实习学生有关收费给予优惠，不收或少收；
    4、校外实习基地共建单位要积极探索、创造条件使实习教学与“产、学、研”一体化相结合，产生经济效益和社会效益；
    5、学校与校外实习基地共建单位应对实习指导教师进行上岗培训，并对实习指导教师的工作进行质量监控；
    6、学校与校外实习基地共建单位应优先考虑实习场所的学生实习条件，保证实习学生、指导老师及生产人员的人身安全，并对相关人员（尤其是实习学生）强调安全注意事项。
    7、学校与校外实习基地共建单位应考虑实习基地的建设、设施维护工作，并指定相应专人负责相关事务。

四、校外实习基地协议书的签订
    1、校外实习基地共建双方有合作意向，在符合建立校外实习基地条件的基础上，经协商后可由学校或院系与基地所在单位签订建立校外实习基地协议书（一式三份），由教务处、校外实习基地、有关学院各执一份；
    2、校外实习基地协议合作年限根据双方需要确定，一般不少于3年；
    3、协议书应包括以下内容：①双方合作目的；②基地建设目标与受益范围；③双方权利和义务；④实习师生的住宿、学习、交通等安排；⑤协议合作年限；⑥其它。

五、校外实习基地挂牌
    学校与校外实习基地共建单位签订合作协议后，校外实习基地可挂“南京信息工程大学××××教学实习基地”铜牌，实习基地铜牌由学校或院系订做。实习基地铜牌规格一般为长60—90cm，宽40—60cm。

六、校外实习基地的管理

为促进校外实习基地建设和规范管理，教务处、设备处作为职能部门对全校校外实习基地进行全面统筹，各院系负责基地的建设、实习教学内容安排、实习计划、总结，并报教务处备案。要做好日常管理工作，注意保存反映实习基地的状况及师生活动的照片等资料，有实习基地的基本情况和教学状况的详细介绍（不少于1500字）。同时教务处会同有关学院不定期到校外实习基地检查、评估校外实习基地教学情况。实习基地建设的相关费用可在实习经费中开支。对协议到期的校外实习基地，根据双方合作意向与成效，可办理协议续签手续。

七、本规定由教务处、设备处负责解释。

附件1：南京信息工程大学赴校外实习基地实习计划申报表

附件2：南京信息工程大学赴校外实习基地实习情况总结表

南京信息工程大学

2005年5月27日

附件1：

南京信息工程大学

赴校外实习基地实习计划申报表

年   月   日                                           系（部、院）    盖  章

| 实习单位名称 |  |  |  |  | 年级专业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人数 |  |  |  |  |
| 实习基地名称 |  |  |  |  | 实习基地地点 |  |  |  |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习负责人 |  |  | 签字： |  | 实习指导教师 |  |  |  |  |
| 计划实习项目 |  |  |  |  | 实习目标 |  |  |  |  |
| 实习过程要点 |  |  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |
| 经费预 算情况 |  | 项目： |  |  |  |  | ⑤资料费 |  |  |
|  |  | ①交通费 |  |  |  |  | ⑥印刷费 |  |  |
|  |  | ②住宿费 |  |  |  |  | ⑦ |  |  |
|  |  | ③合作费 |  |  |  |  | ⑧ |  |  |
|  |  | ④耗材费 |  |  |  |  |  |  | 合计： 元 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*若需要可另加附页

附件2：

南京信息工程大学

赴校外实习基地实习情况总结表

年   月   日                                           系（部、院）    盖  章

| 实习单位名称 |  |  | 年级专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际参加实习人数 |  |
| 实习基地名称 |  |  | 实习基地地点 |  |
| 实习时间 |  |  |  |  |
| 实习负责人 |  | 签字： | 实习指导教师 |  |
| 实际实习项目 |  |  |  |  |
| 实习效果与经验 | 亮点和经验教训： |  |  |  |
| 情况总结 | 总体情况总结（包括各环节工作状况、经费使用情况、未来实习工作的建议等） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

*若需要可另加附页

南京信息工程大学实验室综合效益评估办法（试行）

设发［2005］18号    2005年7月26日

为加强实验室的建设与管理，推进实验室体制改革和增强实验室活力，优化资源配置，实现资源共享，提高实验教学质量、科研水平和投资效益，把我校实验室各项工作不断推向新的高度，依据《高等学校实验室工作规程》（国家教育委员会令第20号）精神，特制订本评估办法。

一、评估范围

全校所有的教学实验室，以实验室或实验分室为单位进行综合效益评估。

二、评估原则

实验室综合效益评估工作坚持“客观、公正、科学”、“依靠专家、发扬民主、实事求是”的原则；评估结果能够反映实验室的客观实际，把实验室工作导向提高效益之路。

三、评估组织

（一）实验室综合效益评估实行院系自评、学校评估二级评估制度。

（二）教务处、设备处具体安排综合效益评估工作，公布综合效益评估实验室或实验分室名单。

（三）院系自评

院系成立由分管院长（系主任）任组长、实验室主任和有关专家任组员的自评小组，负责组织本院系实验室综合效益评估，按照《南京信息工程大学实验室综合效益评估记分表》（见附件）中所列评估内容和评分标准进行自评记分，并写出详细的自评报告。

（四）学校评估

1、学校由分管副校长领导，教务处、设备处具体组织实施；

2、学校成立实验室综合效益专家评估组，根据学科类别设立2～3个评估小组，每个小组设小组长1人；

3、按照《南京信息工程大学实验室综合效益评估记分表》中所列评估内容和评分标准，采用听取报告和实地察看相结合的方式进行评估记分。

四、教学实验室的评估内容

教学实验室综合效益评估的内容包括：实验室综合效能，实验教学效果，科研、技术开发及社会服务效益和实验室综合管理等四大部分。实验室综合效益评估采用记分制，满分为100分；无大型精密仪器设备的实验室满分为90分。

（一）实验室综合效能（满分为30分）

1、实验室利用率（满分为10分）

实验室利用率=学年实验人时数实验室容量×实验室额定课时数100%

学年实验人时数为各门实验课时数乘以学生人数之和；基础、专业实验室的额定课时数为36周×5天/周×（7－2）课时/天=900课时，实验室工作时数每天按7小时计算，考虑到一次实验结束后，实验室需更换药品和材料、设备调试、实验预做等工作，完成这些准备工作约需2小时（不包括在溶液室、仪器室的实验准备时间），因此，额定实验室每天学生实验课时数为7－2=5课时/天。机房、语言实验室的额定课时数为36周×5天/周×（7－1）课时/天=1080课时。

实验室容量=实验室使用面积每生占有标准×100%   其中实验室使用面积为学生实验场所的使用面积，不包括实验准备室等；每生占有标准面积：基础、专业实验室为3.5平方米/生，机房、语音室为1.5平方米/生；

实验室利用率≥80%，得8～10分；60%～79%，得6～7分；<60%，0～5分。

2、仪器设备在用率（满分为5分）

设备在用率=在用仪器设备台数设备总台数×100%

仪器设备在用率≥95%，得4～5分；90%～94%，得2～3分；<90%，0～1分。

3、仪器设备完好率（满分为5分）

设备完好率=完好设备台数总台数×100%

仪器设备完好率按100%计算（满分为5分），每减少5%扣1分，小于80%得0分。

4、大型精密仪器设备利用率（满分为10分）

单台件大型精密仪器设备利用率=有效机时额定机时×100% (最高为100%)

有效机时：必要的开机准备时间＋测试时间＋必须的后处理时间。

额定机时：

03类（仪器仪表）

通用设备      1400小时/年   	公式＝7小时×5天×40周＝1400小时。

专用设备		800小时/年		公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

04类（机械）		800小时/年		公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

05类（电子设备）

计算机类		1400小时/年		公式＝7小时×5天×40周＝1400小时。

其它电子设备	800小时/年		公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

06类（印刷机）	 	800小时/年		公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

07类（卫生医疗器械）800小时/年		公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

08类（文体设备	）	800小时/年		公式＝4小时×5天×40周＝800小时。

大型精密仪器设备利用率=各种单台件大型精密仪器设备利用率之和大型精密仪器设备台件数×100%

大型精密仪器设备利用率≥80%，得8～10分；60%～79%，得6～7分；<60%，0～5分。

（二）实验教学效果（满分为35分）

1、实验项目开出率（满分为4分）

实验开出率=实际开出实验课时数按大纲要求应开实验课时数×100%

实验开出率按100%计算，满分得4分，每递减5%扣1分，小于80%得0分。

2、实验课分组人数（满分为4分）

每组1人，得4分；2～3人，得2～3分；≥4人，得0～1分。

3、实验教学改革（满分为4分）

重视实验教学内容、实验方法和手段的改革，任课教师和实验技术人员定期开展实验教学研究活动；注重利用科研成果和现代技术手段更新实验内容，综合性、设计性、障碍性实验比例≥40%；采用启发式、讨论式开展实验教学，得4分；前述各方面有一定欠缺，得1～2分；未开展实验教学改革，得0分。

4、实验室开放（满分为4分）

仪器设备对校内、外开放，实现资源共享，有完善的开放实验室的管理办法与措施；全天开放，受益面广，并取得良好的效果，得4分；前述有一定欠缺，得1～3分；未开放，得0分。

5、实验教材质量（满分为2分）

选用正式出版、质量较高的教材，得2分；使用自编油印教材，得1分，教材未形成，得0分。

6、学生实验考核成绩（满分为6分）

平均成绩≥80分，得6分；70～79分，得5分；60～69分，得4分。

7、学生实验报告水平（满分为5分）

学生实验报告的内容完整，书写工整，数据处理正确，对实验结果能进行综合分析、研究和探讨，得6分；前述有一定欠缺，得3～4分；大部分学生实验报告不能符合要求，得1～2分。

8、学生实验能力培养情况（满分为6分）

学生实验操作正确，技能熟练，能独立完成实验，有创新意识和具有观察、分析和解决问题的能力，得6分；能力培养有一定欠缺，得4～5分；大部分学生的实验能力培养不够理想，得1～3分。

（三）科研、技术开发及社会服务（满分为15分）

- 科研项目（满分为3分）

每承担一个科研项目国家级得3分，省部级得2分，厅局级得1分，校级得0.5分（项目负责人为所在的实验室）。

2、发表论文及编著（满分为6分）

论文在国际核心学术期刊上发表每篇3分，国际期刊1.5分；论文在国内一级学术期刊上发表的每篇得1分，二级得0.5分，三级得0.3分（刊物或出版物的级别参照科研处制定的标准，论文的第一作者必须是所评估的实验室）；编著，1分/部。

3、获奖、鉴定成果（满分为3分）

国家级奖3分/项，省部级奖2分/项，厅局级奖1分/项，校级奖0.5分/项；鉴定成果，国家级3分/项，省部级2分/项，厅局级1分/项，校级0.5分/项

4、开展对外服务（满分为3分）

开展对外服务，技术咨询、成果转让等所得经济效益，每1000元得0.1分。

（四）实验室综合管理（满分为20分）

- 实验室规划（满分为4分）

实验室规划科学合理，对实验室目前的基本情况、存在的问题能认真分析和总结；实验室有明确的指导思想、基本原则和主要目标，得3～4分；前述有一定欠缺，得1～2分；没有规划，得0分。

2、实验教学管理（满分为5分）

有实验教学大纲、实验教学计划，有实验计划安排及完成情况表，其课程和实验时数与学生培养计划相符；有实验教材、指导书、实验项目卡片、实验开设记录、实验报告等资料，填写认真完整；利用计算机进行实验教学的管理； 实验准备充分，指导认真，对首次开出的实验和首次指导实验的教师有试讲、试做制度；有规范的考试考核制度并认真组织实施，得5分；前述有一定欠缺，得3～4分；大部分不符合要求，得0～2分。

3、队伍建设（满分为3分）

有鼓励教师参加实验室建设和实验教学工作的政策和措施；实验教学师资队伍结构基本合理；专职人员中、高级技术人员占20%以上；有切实可行的实验技术人员培训计划；有岗位职责及分工细则，得3分；前述有一定欠缺，得2分；实验室队伍建设不理想，0～1分。

4、仪器设备管理（满分为4分）

仪器设备帐、卡、物相符率达到100%，低值耐用品的帐、卡、物相符率不低于90%；有仪器设备操作规程；仪器设备能定期进行性能指标测试，做好维护保养工作；有技术档案，并准确记录使用、借用、损坏、检查维护等情况；大型精密仪器设备有专人管理，得4分；前述有一定欠缺，得2～3分；仪器设备管理不符合要求，0～1分。

- 制度建设与安全卫生（满分为4分）

实验室有仪器设备管理制度，低值耐用品管理办法，大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生规章制度，并成文上墙；各项制度能够落到实处；实验室的安全始终贯穿在实验室各项工作中，无责任事故；仪器设备摆放整齐，卫生清洁，得4分；前述有一定欠缺，得2～3分；制度建设与安全卫生工作不理想，得0～1分。

五、综合效益评估的程序

（一）根据学校布置，各院系认真组织相关人员对实验室进行自评，在规定时间内将每个实验室或实验分室的综合效益自评报告（书面材料和电子文档各一份）和评估记分表上报设备处。

（二）学校组织专家进行评估。

1、专家组听取学院对实验室综合效益评估的总体报告，了解实验室综合效益的评估情况；

2、专家组审阅和听取实验室综合效益的自评报告，包括实验室综合效能、实验教学效果、科研技术开发及社会服务、实验室综合管理等方面，取得的成绩和存在的问题，下一步的工作思路和举措，以及需要说明的事项；

3、对实验室综合效益自评的有关疑义进行提问，汇报人当场进行说明和答辩；

4、实地考察实验室的综合效益情况，察看有关资料和数据，评估专家按照“实验室综合效益评估记分表”上评估的内容逐条进行评审（听、问、考、查），确定总得分，并写出实验室综合效益评估总体报告。

六、表彰奖励

（一）实验室综合效益评估结果张榜公布。

（二）各院系要对实验室综合效益评估进行全面的总结、分析，充分利用评估结果，采取切实有效的措施，努力提高实验室综合效益。

（三）学校将把实验室综合效益评估结果作为今后实验室投入的重要依据，对综合效益好、工作水平高的实验室予以表彰，并重点投入；对效益低下、工作水平上不去的实验室减少甚至停止投资，进行整顿，限期改进，以达到“发挥效益，提高水平”的目标。

七、本办法自发布之日起执行。由设备处负责解释。

附件：南京信息工程大学实验室综合效益评估记分表

南京信息工程大学教学实验室综合效益评估记分表

系：                      实验室：                     实验分室：

| 序号 | 项目 | 评估项目内容 |  |  | 指标内涵 | 评估标准 |  |  | 自评 | 校评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 |  | 权重 |  | 甲等 | 乙等 | 丙等 |  |  |  |  |
| 一 | 实验室综合效能 30% | 1 | 实验室 利用率 | 10% | 实验室利用率= 学年实验人时数实验室容量×实验室额定课时数×100% 其中：实验室容量=实验室使用面积每生占有标准×100% 实验室使用面积为学生实验场所的使用面积，每生占有标准面积：基础、专业实验室为3.5平方米/生，机房、语音室为1.5平方米/生；实验室额定课时数为900课时， 机房、语音室额定课时数为1080课时。 | ≥80% 8～10分 | 60%～79% 6～7分 | <60% 0～5分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 仪器设备在用率 | 5% | 设备在用率=在仪器设备台数设备总台数×100% | ≥95% 4～5分 | 90%～94% 2～3分 | <90% 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 仪器设备完好率 | 5% | 设备完好率=完好设备台数总台数×100% | 按100%计算（满分为5分），每减少5%扣1分，小于80%得零分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 大型精密仪器设备利用率 | 10% | 单台件大型精密仪器利用率=有效机时额定机时×100% 有效机时：必要的开机准备时间+测试时间+必须的后处理时间； 定额机时：03类仪器仪表的专用设备、04类机械设备、05类电子设备、06类印刷机械、07类医疗器械、08类文体设备等定额机时为800小时/年；计算机和03类通用设备的定额机时为1400小时/年。 大型精密仪器设备利用率= 各种单台件大型精密仪器利用率之和大型精密仪器设备台件数×100% | ≥80% 8～10分 | 60%～79% 6～7分 | <60% 0～5分 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 评估项目内容 |  |  | 指标内涵 | 评估标准 |  |  | 自评 | 校评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 |  | 权重 |  | 甲等 | 乙等 | 丙等 |  |  |  |  |
| 二 | 实验教学效果 35% | 1 | 实验项目 开出率 | 4% | 实验开出率= 实际开出实验课时数按大纲要求应开实验课时数×100% | 按100%计算，满分得5分，每递减5%扣1分，小于80%得零分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 实验课 分组人数 | 4% | 学生实验时，每组的学生人数 | 每组1人 4分 | 2～3人 2～3分 | ≥4人 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 实验教学 改革 | 4% | 重视实验教学内容、实验方法和手段的改革，任课教师和实验技术人员定期开展实验教学研究活动；注重利用科研成果和现代技术手段更新实验内容，综合性、设计性、障碍性实验比例≥40%；采用启发式、讨论式开展实验教学。 | 重视实验教学内容、实验方法和手段的改革，能期开展实验教学研究活动；更新实验内容，综合性、设计性、障碍性实验比例≥40%；采用启发式、讨论式开展实验教学。3～4分 | 前述有一定欠缺，得1～2分 | 未开展实验教学改革 0分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 实验室开放 | 4% | 仪器设备对校内、外开放，实现资源共享，有开放实验室的管理办法与措施；实验室开放的程度和效果。 | 有完善的开放实验室的管理办法与措施，全天开放，受益面广，并取得良好的效果。4分 | 前述有一定欠缺，得1～3分 | 未开放 0分 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 实验教材 质量 | 2% | 实验教材的质量 | 选用正式出版，质量较高的教材，3分 | 使用自编油印教材，1～2分 | 教材未形成，零分 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 学生实验课考核成绩 | 6% | 实验课的效果，学生的平均成绩。 | 平均成绩≥80分， 6分 | 70～79分 5分 | 60～69分， 4分 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 学生实验 报告水平 | 5% | 学生实验报告的内容是否完整，书写情况，数据处理是否正确，对实验结果能否进行综合分析、研究和探讨。 | 内容完整，书写工整，数据完善，处理正确，对实验结果能进行综合分析、研究和探讨；得5分 | 前述有一定欠缺，得3～4分 | 大部分学生实验报告不能符合要求，得1～2分 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 学生实验能力培养情况 | 6% | 学生实验操作是否正确，技能熟练程度，独立完成实验，创新意识，观察、分析和解决问题的能力。 | 学生实验操作正确，技能熟练，独立完成实验，有创新意识和具有观察、分析和解决问题的能力，得6分 | 能力培养有一定欠缺，得4～5分 | 大部分学生的实验能力培养不够理想，得1～3分 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 评估项目内容 |  |  | 指标内涵 | 评估标准 |  |  | 自评 | 校评 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分项目 |  | 权重 |  | 甲等 | 乙等 | 丙等 |  |  |  |  |
| 三 | 科研技术开发及社会服务15% | 1 | 科研项目 | 3% | 承担国家级、省部级、厅局级、校级科研项目 | 承担国家级科研项目得3分，省部级得2分，厅局级得1分，校级得0.5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 发表论文及编著 | 6% | 发表论文及编著 | 国际核心期刊每篇3分，国外期刊1.5分，在国内一级刊物上发表的每篇得1分，二级得0.5分，三级得0.3分；编著，1分/部。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 获奖，鉴定成果 | 3% | 获奖，鉴定成果 | 国家级奖3分/项，省部级奖2分/项，厅局级奖1分/项，校级奖0.5分/项；鉴定成果，国家级3分/项，省级2分/项，厅局级1分/项，校级0.5分/项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 开展对外服务 | 3% | 开展对外服务及效益 | 技术咨询、成果转让等所得经济效益每1000元得0.1分 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 实验室综合管理 20% | 1 | 实验室 规划 | 4% | 实验室规划科学合理，对实验室目前的基本情况、存在的问题能认真分析和总结；实验室有明确的指导思想、基本原则和主要目标。 | 实验室规划科学合理，切合实际。3～4分 | 前述有一定欠缺。1～2分 | 没有规划 0分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 实验教学管理 | 5% | 有实验教学大纲、实验教学计划，有实验计划安排及完成情况表；有实验教材、指导书、实验项目卡片、实验开设记录、实验报告、工作日志等资料;有考试考核制度。 | 有完整实验教学大纲、计划，有详细的实验安排、实验记录、卡片及完成情况表等资料;有规范的考试考核制度。5分 | 前述有一定欠缺。3～4分 | 大部分不符合要求。0～2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 队伍建设 | 3% | 有鼓励教师参加实验室工作的政策和措施；队伍结构合理；有切实可行的实验技术人员培训计划；岗位职责明确。 | 有鼓励教师参加实验室工作的政策和措施；队伍结构合理；有切实可行的实验技术人员培训计划；有岗位职责及分工细则。3分 | 前述有一定欠缺。2分 | 实验室队伍建设不理想。 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 仪器设备管理 | 4% | 仪器设备帐卡物相符率100%，低值耐用品的帐卡物相符率不低于90%；有仪器设备操作规程；做好维护保养工作；有技术档案，并准确记录使用、借用、损坏、检查维护等情况。大型精密仪器设备有专人管理。 | 仪器设备和低值耐用品的帐、卡、物相符；做好维护保养工作；仪器设备档案材料齐全，大型精密仪器有专人管理。4分 | 前述有一定欠缺。2～3分 | 仪器设备管理不符合要求。 0～1分 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 制度及 安全卫生 | 4% | 实验室有仪器设备管理制度，低值耐用品管理办法，大型精密仪器设备使用管理办法或手册；有仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生管理制度，并成文上墙；各项制度能够落到实处；实验室的安全始贯穿在实验室各项工作中；摆放整齐，卫生清洁 | 规章制度健全，并落到实处；仪器设备损坏、丢失赔偿制度，学生实验守则，安全卫生规章制度等成文上墙；能认真做好安全卫生工作。4分 | 前述有一定欠缺。2～3分 | 制度建设与安全卫生工作不理想。 0～1分 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、实验教学管理

南京信息工程大学实验教学管理办法

设发［2005］7号    2005年5月16日

实验教学是高等教育人才培养系统工程中不可缺少的有机组成部分，是非常重要的教学环节之一。它的基本任务是对学生进行科学实验基本技能的训练。通过实验教学，加深学生对所学理论知识的理解，锻炼学生进行科学实验和独立工作的能力，培养学生严肃认真的科学态度和求真务实的工作作风。为进一步加强实验教学管理，保证实验教学质量，特制定本办法。

一、实验教学的总体要求：

1．在实验教学过程中，要始终坚持从培养目标出发，贯彻重在培养能力的原则；贯彻系统性、开放性的原则；坚持教师主导作用与学生主动性、创造性相结合的原则。

2．实验教学要按照人才的能力结构要求，建立科学的实验教学体系。在明确专业要求的基础上，做好基础课、专业基础课以及专业课实验的分工，发挥各类实验课程在创新人才培养方面的不同作用，实现实验教学的整体目标。

3．在实验项目设置上，要从培养学生综合素质出发，多开设综合性、设计性的实验项目，培养学生综合分析问题和解决问题的能力。

二、实验课程的设置：

1．实验课程的设置必须符合教学计划和人才培养目标，对分散的实验项目必须进行科学、合理的组合；能够独立设课的实验必须单独设课，逐步建立适应人才培养需求的实验课程新体系。

2．实验教学大纲是具有法规性的实验教学文件，是组织实施实验教学、检查实验教学质量、确定实验室建设及投资方向的主要依据。实验教学大纲由各院（系部）组织实验教师、实验技术人员及相关的理论课教师集体研究制定。

3．实验室应根据学科发展和实验教学的具体情况精心编写高水平的实验教材和实验教学指导书，同时可吸收或采纳国内外符合我校实际，面向21世纪的高质量实验教材用于实验教学。

4．基础课和专业基础课实验要改变以验证性实验为主的局面，逐步减少这类实验的比例，增加综合性、设计性与研究性实验。专业课实验重在培养学生的科研素质和创新能力，要将科研和专业实验教学有机结合，将科研工作的内容、手段和目的融入实验教学，并鼓励学生参与科学研究和工程实践。

三、实验教学的实施：

1．任课教师按要求认真填写实验教学日历和实验教学进度计划表，学院（系部）教学秘书统一收齐后交教务处实践教学科。

2．实验室要做好实验教学的编组和课前准备工作。实验前，实验教师和实验技术人员必须准备好各种仪器设备，并使之处于完好状态；准备好满足实验要求的材料、元件或试剂等；同时还应准备好有关仪器设备的使用说明书、实验用工具及相关资料等。

3．每位教师每批指导实验人数应以确保实验教学质量和安全为前提，由实验中心、中心实验室或专业实验室自主确定，并报教务处实践教学科核准备案。

4．实验教师要认真备课，编写实验教学教案并做好操作性备课工作。

5．每门实验课的第一次课，实验指导教师要宣讲《学生实验手则》及本实验课程的有关规定，每次实验课要清点学生人数，缺做实验的必须补做，否则，不得参加课程的考试或考查。

6．加强实验教学的全程管理。要严格执行预习及提问制度；实验前的讲授应简明扼要，并贯彻启发性的原则；实验过程中，指导教师要自始至终严格要求学生，着力培养学生的动手能力和发现问题、解决问题的能力；实验结束时，要对学生的实验结果进行认真的审核，要求学生清点、整理好所用实验仪器设备及其他用品：指导教师应认真及时批改实验报告；成绩不及格者，重新补做实验。

7． 学院（系部）或实验室应组织相应评议小组对首次上岗的实验教师的试讲试做情况进行评议，通过者方可允许带教实验（附首次上岗教师实验试做评议表）。

8． 所在学院（系部）应组织有关专家对新开实验项目进行评议，满足要求的方可允许开设（附新开实验项目验收单）。

四、实验教学的评价：

1．每学期各学院（系部）应分别对所属实验室所开实验进行实验教学质量评定，有计划地组织现场检查，了解实验教学进行状况，及时发现问题，及时解决问题。

2．学校统一组织的学生评教、学生评课、教学督导员听课指导等教学质量的监控工作均包含对实验教学质量的监控和评价。学校主管部门将定期或不定期地组织对实验教学质量进行检查，以此不断提高实验教学的质量，充分发挥实验教学资源的投资效益。

3．实验室要不断探索和改进实验教学的考核方法。独立设课的实验成绩由平时成绩和考核成绩两部分构成，并以平时成绩为主。平时成绩由预习、提问、操作和实验报告等部分组成，考核内容及方式由实验室研究确定。非独立设课的课程实验成绩占总课程成绩的比例应符合教学大纲的要求。

五、实验教学的保障：

1．制定切实可行的实验教学管理制度和严格的实验操作规程，加强对学生的指导，确保实验教学的秩序、效率和安全，防止仪器设备的损坏和人身事故的发生。

2．进一步加强实验教学队伍建设，明确实验室各层次人员的职责。

3．实验教师必须具有本科以上学历、并取得高校教师资格证书。实验技术员必须具有大专以上学历并取得实验系列或工程系列职称。

4．调整实验室布局，优化资源配置，形成资源共享的实验室体系，建成一批校级实验中心和院级中心实验室。

5．逐步增加实验教学经费，确保仪器设备和技术测试手段的及时更新。

6．严格执行实验教学大纲和实验教学计划，确保实验开出率；不断更新实验教学内容，逐步增大综合性、设计性实验项目的比例，每年更新的实验项目数约占实验项目总数的5％－10％左右。

7．各实验室应积极组织开展实验教学方法的研究，有计划地组织观摩教学，改革实验教学方法和手段，逐步实现实验室时间和项目上的开放，促进实验教学质量和实验室工作水平的不断提高。

南京信息工程大学实验教学规范

一、实验课前，按实验项目要求，实验室必须做好一切准备工作（包括全部实验设备及所需材料，检查设备完好率，排除事故隐患等），开放实验室要保证在开放时段内所有开放项目的正常开设。

二、指导教师应认真备课，写好实验讲稿（教案），明确教学的重点和难点，严格按照实验教学大纲实施教学。

三、凡首次指导的实验项目，教师必须认真试做；凡新教师指导实验，必须参加相关考核项目，待通过后方可指导实验。

四、实验课开始时，教师应首先核对学生到课情况和预习情况。达到预习要求后方可参加实验。

五、指导教师在学生开始做实验前应简要讲解实验目的、要求、步骤及有关注意事项，讲解时间一般为15分钟左右（部分实验项目需承担课堂教学内容的除外），讲解应尽量采用讨论、提问等启发式方法。

六、学生开始做实验后，学生实验内容必须符合实验教学目的。实验指导教师应加强巡视指导，时刻注意学生的实验操作、实验现象观察和实验数据采集情况，发现问题及时纠正，并做好检查记录，作为学生实验成绩考核的依据之一。

七、实验结束时，指导教师应对学生的实验记录和数据进行认真审查，合格者签字认可（给出实验操作成绩），不合要求的应督促其重做，同时还应注意检查验收实验设备器材的完好情况，发现问题应立即查明原因，并按学校有关规定做出处理。

八、每一个实验后，均须要求学生写出实验报告，并在下一次实验开始前按时上交。指导教师应认真批改全部实验报告，不合要求的报告必须重写。

九、实验指导教师应按“实验教学考核与成绩评定的有关规定”进行评分，确定每一位学生的实验成绩。

附件1

实验教学各主要环节的质量标准与控制手段

| 序号 | 环节 名称 | 质量标准或要求 | 控制手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订专业培养计划或教学计划 | 专业培养计划要能反映市场需求和素质教育要求，正确定位分析能力培养目标，明确基本能力和个性化发展目标，合理设置相应的实验教学层次或模块。同时，层次型或模块化的实验教学体系要能反映与理论的联系及各层次或各模块间的相互关系。 | 专业系部承担制订工作，二个环节上控制： 校职能部门在布置制订工作时明确要求； 院(系部)学术委员会审查，院(系部)批准。 |
| 2 | 制订课程大纲或实验课程大纲 | 课程大纲或实验课程大纲内容要根据专业培养计划或教学计划中实验体系要求，从实验内容、教学方法、教学手段、教学组织运行等多方面全面落实“计划”目标和要求，要注明实验类型，其中综合性、设计性实验时数比例不得少于课程内实验总时数的1/4至1/5。 独立实验课程要设置考试环节，明确课程成绩的比例构成，其中考试成绩一般不低于50%；附在课内的实验要明确折算计入课程成绩的比例。 要根据能力培养需要和科技发展状况，将教改成果和科技成果及时充实到实验内容体系之中，保持不低于5%的年更新率。 | 课程主讲教师承担编写工作，二个环节上控制： 院(系部)在布置制订工作时明确要求； 专业系部审批。 |
| 3 | 实验教材和指导书的选定或编写 | 独立实验课程必须有教材，课内实验有指导书，教材和指导书要贯彻课程大纲精神，简、详适度，给学生留有思考、探索的空间，综合性、设计性等实验应给定实验目的要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现。 自编教材形式要规范，并以课程为单位装订成册。 | 自编教材必须由课程主讲教师参与编写，实验指导书由实验教师或实验技术人员编写，所在专业系部主任或实验室主任审批。 |
| 4 | 实验指导教师任职条件 | 长远要求：专职实验教师必须取得高校教师资格证书。 当前过渡性措施，以下两类人员可担任专职实验教师：相应学科中级及以上专业技术职称人员和相应学科具有1年以上实验室工作经历的本科毕业生。 专职实验教师首次上岗，需经过正常的岗前培训及试讲考核，并经同行评议、领导审批。 | 校职能部门按规定加强上岗资格认定，院(系部) 组织做好技能和岗前培训、考核及学术交流工作。 |
| 5 | 教学安排 | 1、开放实验比例：至04/05学年，示范中心开放实验人时数不低于总实验人时数的25%，其它以院(系部)为单位平均不低于20%，以后逐年递增。 2、集中运行的实验要确保每组人数不得超过规定的人数。(原则上：电类基础1—2人，电类专业3—5人，机类基础3—5人，机类专业5—8人，人文经管类视实际需要确定) | 通过实验室、院(系部)和学校三级实验教学听课、抽查，及时反馈并作为内容之一加以考核，实现控制。三个层面内容如下： 1、实验室自律制度：建立同行听课评议和实验室主任听课考核制度； 2、院(系部)的监督管理制度：包括院(系部)分管领导和学术委员听课考评制度。 （上述两方面的听课面不低于当学年有实验教学任务教师数的20%） 3、校级抽查、评估、考核机制：校专家组以教学水平教学质量为对象的评估检查；职能部门以教学纪律为主的检查；以评价教学效果为目的的学生评教。 |
| 6 | 实验教学准备 | 包括条件准备和教学准备：学期第一次开设的实验要求试做，首开实验要求写出标准实验报告，通过准备要达到实验设施、用品完好，消耗品和备查资料齐全，场地整洁，准确掌握教学要点、难点和如何组织教学。 |  |
| 7 | 实验教学授课 | 以院(系部)为单位，至04/05学年，采用多媒体辅助教学手段的实验人时数平均不低于总人时数的20%，以后逐年递增。 有讲解环节的，要求讲解条理清晰，重点突出；善于运用启发式教学引导学生思考；学生离开现场时，教师要检查实验结果或数据并签字。 |  |
| 8 | 实验报告 | 实验报告要附教师签名的实验结果或数据，并要以课程为单位装订成册。 |  |
| 9 | (实验考试) | 独立实验课程必须设实验考试环节，评分标准规范。 |  |
| 10 | 成绩评定记载 | 1、独立实验课程成绩按规定构成和要求评定并单独记载。实验成绩不及格，当学期或下学期初以开放形式安排补做，补做后的成绩以60分记载。 2、课内实验可以设考试环节，也可不设，前者的成绩构成参照独立实验课程评定，后者则要在给出每项实验成绩的基础上，评定实验成绩，再将实验成绩由课程教师折算计入课程成绩。实验成绩不及格，当学期或下学期以开放形式安排补做，补做后的成绩以60分折算计入课程成绩。 |  |

南京信息工程大学学生实验守则

教发[2005]45号  设发[2005]10号

第一条  学生必须按时到指定实验室做实验，不得迟到。

第二条  实验前，学生必须预习实验指导书规定的有关内容。实验时，经指导教师检查认可后，才能开始做实验准备。

第三条  学生应独立完成实验准备工作，在启动设备之前，须经指导教师检查认可。

第四条  实验时，要严肃认真，按规程操作，仔细观察，真实记录实验数据的结果。不许喧闹谈笑，不做与实验无关的事。

第五条  实验中要注意安全，严格遵守《实验室安全规则》及有关的操作规程。

第六条  仪器设备出现异常现象时，应及时报告指导教师。发生人身安全事故时，应立即切断相应的电源、气源等，并听从指导教师的指导，要沉着冷静，不要惊慌失措。

第七条  实验中，如发现仪器设备损坏，应及时报告，查明原因。凡属违反操作规程导致设备损坏的，要追究责任，照章赔偿。

第八条  实验结束时，实验数据要经指导教师审阅、签字，并整理好实验现场后，方可离去。

第九条  学生要进入开放实验室做自行设计的实验时，应事先向有关实验室申请，报告自己的实验目的、内容和所需实验仪器，经同意后，在实验室安排的时间内进行。

第十条  学生因某项实验不合格需重做者，或未按规定时间做实验而要补做者，必须交纳实验设备折旧费、实验器材和水电消耗费。

第十一条  本守则由设备处、教务处负责解释。

南京信息工程大学

2005年6月26日

南京信息工程大学

开放性实验室管理的暂行规定

设发［2005］9号    2005年5月16日

为贯彻落实教育部教高【2004】4号《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》文件精神，进一步深化本科教学中实践环节的改革，培养出适应新时期发展的具有创新精神和实践能力的高素质人才，适应学分制的实施，规范、有序地做好我校教学实验室的开放和管理工作，特制定本规定。

第一条 开放性实验室是指时间和内容都向学生开放的实验室，各实验室必须明确目标，分步实施，充分利用现有教学资源以及自身特点和具体条件逐步对学生实行开放，并不断增加开放的时间、空间和实验内容。

第二条 根据因材施教、讲求实效的原则，各实验室在现阶段应结合自身条件，确定开放的时间和内容。开放的实验教学内容为以下几个层次：演示性、验证性、综合性、设计性；开放性实验项目可分必做、选做和自拟三种。开放性实验教学内容应符合学生的认知规律和实际水平，由浅入深，由验证性到综合性、设计性。形成适应专业特点的实验体系，培养学生的创新思维、实验技能以及综合分析、发现和解决问题的能力，全面提高学生素质。

第三条 每学期学生选课前实验室须向学生公布下学期实验开放的时间、地点、实验项目和指导教师。学生须根据自己的课程需求选定实验项目和内容。

第四条 实验室开放必须由所在实验室提出申请，填写《南京信息工程大学开放性实验室申请表》，制定详细实验室开放计划，由所在学院（系部）论证后，报教务处审批并备案。

第五条 按照校、院（系部）两级管理的体制，校、院（系部）分别负责相应开放性实验室的规划，开放性实验室应做好实验教学内容的安排、实验项目的开发、实验教学任务的落实和日常开放性实验室管理工作。学校将优先为开放性实验室的建设提供其正常运转、维修及更新改造经费，并定期进行检查与评估。

第六条 开放性实验室实行主任负责制，实验室技术人员实行坐班制。实验室工作人员根据实验室开放计划及时做好仪器设备、实验耗材及实验环境等方面的准备工作；实验室开放时，实验指导教师和实验技术人员负责做好教学秩序、实验安全等方面的管理工作，做好开放实验记录。

第七条 学生在进入开放性实验室前必须做好有关实验准备工作，在教师指导下阅读与实验相关的文献资料，设计实验方案，熟悉仪器性能，经教师批准后方可进人实验室从事实验研究。在实验过程中学生必须严格遵守实验室各项规章制度。

第八条 学生在实验项目完成后，应向指导教师提交实验报告或研究论文等实验成果。指导教师要批改实验报告，审阅实验论文，并按规定登记成绩。

第九条 学校对实验室工作人员进行定岗定编，对学校批准的开放性实验室可根据选做性实验、设计性实验和学生参加教师科研项目的多少项给予一定量的编制补贴。指导综合性或设计性实验的人员应具备在实验室工作15年以上工龄，或具有中级及以上职称。开放性实验室成绩显著的成果可优先申报校级和省级优秀教学成果奖。

第十条 本规定自颁布之日起实施，解释权在设备处。

南京信息工程大学

实验教学考核与成绩评定的有关规定

教发[2005]46号

实验教学是高等教育中极为重要的一个环节。为了进一步规范对实验教学的管理，特制订《南京信息工程大学实验教学考核与成绩评定的规定》。

一、 实验教学包括单独设置实验课程和课程内实验两种基本形式，以下简称“实验课程”和“课程实验”。

二、 实验课程为单独设置的实验性课程，其教学活动以独立的课程形式进行组织，单独计算学分，单独考核与登记学习成绩。

1．实验课程考核内容可分为实验理论和实验操作两部分，最终课程成绩为两部分的综合成绩。成绩按百分制评定，通过者取得相应学分，不及格者必须重修。

2．实验课程成绩的评定采用平时成绩与考试相结合的方式进行，平时成绩一般应占实验总成绩的50％。

三、 课程实验是一门课程中的实验教学内容，与理论教学一起构成一门课程，其成绩归入课程成绩。

1．课程实验的考核以实验操作为核心内容，成绩核定以百分制计；

2．课程总成绩中实验成绩一般应占10％～20％。

四、 实验教学的平时成绩要根据实验预习、实验操作、实验报告、实验态度、遵守实验室规章制度等方面进行综合评定。

五、 发现有抄袭作弊的按学籍管理办法处理，有关实验成绩以不及格论处。

六、 各实验室可根据上述规定制定实验教学的具体考核办法。

南京信息工程大学

2005年6月27日

南京信息工程大学

关于健全“实践教学体系”的通知

教发[2005]20号

各有关单位：

构建和完善科学合理的实践教学体系是提高实践教学质量、提高人才培养水平、保障学校人才培养目标得以实现的重要步骤；是深化教育教学改革，适应社会发展和人才自身能力发展需要的重要措施；是专业建设的必要组成部分。为此，请各单位首先要明确实践教学体系的内涵，弄清各自的相关现状，明确今后整改和建设的任务和目标及其措施。

一、明确实践教学体系的内涵

1.基础实践： 军训、劳动实践、计算机实践、英语实践、社会实践、普通话训练、体能测试等等；

2.专业实践： 专业实习（课程实习、野外实习、行业实习或生产实习、毕业实习）、 实验教学（基础实验，专业基础实验，专业实验，综合性、设计性实验）等；

3.综合实践： 课外科技活动、学年论文、毕业论文（设计）、毕业创作。

二、调查

近年来我校发展迅速，招生规模和专业数量都有了快速发展，但是各学科的实践教学体系发展的不平衡，总体水平还亟待加强。为了健全和完善我校的实践性教学环节，必须首先了解我校实践性教学的现状，为此请各有关单位根据自身的特点，将各自专业范围内的实践类教学情况做个统计：有多少种实验实习项目，各种实验、实习、训练、调查、见习的名称和基本情况；教学计划、教学大纲、实验报告、实习报告、调查报告等材料是否齐备；实习基地（名称、地点、签约文件、活动情况——图片、总结等）建设情况。（请填写在附表中，附表可以根据专业特点自行修改）。

三、建设任务

各系部（院）、各专业依照上列“体系内涵”，构建和明确各自专业的实践教学体系内容，并落实于人才培养计划。对于实践教学体系内容、实践教学各环节必须进行规范（教学计划、实践教学大纲、实验教学管理规定、实践教学质量监控等）。

健全实践教学体系现阶段急需做好以下工作：

1、教育教学思想观念建设：按照教育部有关文件精神，进一步树立以学生为本，知识、能力、素质全面发展的教育理念，树立以能力培养为核心的实验教学观念，建立有利于培养学生实践能力和创新精神的实验教学体系，使我校的人才培养适应社会经济发展需求和学生自身发展要求，实现学校的人才培养目标；

2、全面修订各专业实践环节的教学大纲（实验实习大纲），做好实践教学内容的更新和充实工作，在人才培养上注重实践教学环节；

3、加强实验教学师资队伍的建设，力争尽快建立一支结构合理，水平较高的实验教学师资队伍；

4、加大实验室建设力度，增设综合性、设计性和研究性实验项目比例；

5、注重利用社会资源办学，加快推进校外实习基地建设，加强产学研基地建设；

6、建立健全实践教学管理规章制度，构建较为完善的实践教学质量监控体系，明确各类实习教学环节的质量标准；

7、积极开展实践教学改革的研究。

各系、部、院要按照本通知的要求，根据本单位专业实践性教学环节的现状，以及本专业对于实践性教学环节的要求，制订科学的实践教学计划和实践性教学建设的发展规划，明确今后的建设任务，责任到人，加强实践教学建设，使本专业的实践性教学体系达到培养目标的要求。

南京信息工程大学

二〇〇五年四月

附表（仅供参考）

| 名称 |  | 计划 | 大纲 | 报告 | 时间 | 人数 | ×× | ××× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实习 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 训练 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 见习 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实践 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 论文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 人员 | 项目 | 签约 | 活动 |  |  |  |
|  | 实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基地 |  |  |  |  |  |  |  |

关于做好综合性、设计性实验分析统计工作的通知

教发[2005]41号

各系部院：

综合性、设计性实验是培养学生综合应用能力和创新能力的重要途径。注重实验内容的更新，科学合理地设计实验教学体系，确保各学科实验课程的开出率和实验水平，创造条件使学生较早参加科研活动和创新活动，是切实加强实践教学环节的需要，更是培养大学生创造性思维，提高大学生综合素质的要求。

为了加强实验教学建设，请各单位对2002-2003、2003-2004、2004-2005学年本单位所涉及的、各专业的实验课程（包括含实验课的课程）进行精确的统计，组织专家小组（3-5人）依据实验类别、适用专业、试验目的要求对实验课程（包括含实验课的课程）进行鉴定，确认该课程的所属类型。经统计、鉴定后，将开出实验课程清单和这些课程中有综合性、设计性实验的课程清单以Excel(表格)形式（电子文档和纸质文档），在6月15日之前送交教务处，鉴定表作为教学文档留各单位妥善保管。此项鉴定统计工作今后每学年第二学期末进行一次。

所谓综合性实验是指实验内容涉及本课程的综合知识或与本课程相关知识的实验；设计性实验是指给定实验目的要求和实验条件，由学生自行设计实验方案并加以实现的实验。

附件：南京信息工程大学（综合性、设计性）实验项目鉴定表

南京信息工程大学

2005年6月8日

南京信息工程大学

（综合性、设计性）实验项目鉴定表

| 院、系、部 |  | 实验室(中心) 及 分 室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  | 实验项目 |  |  |  |
| 实验类别 | 基础、专业基础、专业 | 适用专业 |  |  |  |
| 实验要求 | 必修、选修 | 实验时数 |  | 首开时间 |  |
| 该实验项 目总体情 况介绍 (重点注 明该实验 涉及到的 多个课程 或所运用 到的多个 知识点、 或重点注明该实验的目的要求和实 条件及可 实施的多 种实验方 案) |  |  |  |  |  |
| 院、系、部自评 | □综合性 □设计性 签名： |  |  |  |  |
| 鉴定结论 |  |  |  |  |  |
| 鉴定人员 签 字 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 意 见 |  |  |  |  |  |

南京信息工程大学

实验教学及其管理评估指标体系（试行）

教发[2005]47号

- 评估目的

通过评估，客观地衡量我校实验教学的整体实力、教学质量及管理水平，找出存在的问题，研究解决问题的对策和措施；总结和推广先进经验，奖优促劣，从而促进全校实验教学质量的不断提高及实验教学的不断改革。

- 评估对象

本、专科开设的实验课程。

三、评估的组织领导

1、成立校实验教学评估领导小组及专家组。

2、各院（系部）要成立实验教学评估小组。设一名秘书，负责评估工作。

四、评估的程序

1、各实验室根据评估指标体系要求进行自评，形成书面材料并报所在院（系部）评估小组。基本内容：实验室的基本教学情况；自评得分情况；加强和改进实验教学工作的意见。

2、院（系部）评估小组进行院（系部）级初评，将评估结果上报学校，并做好接受校专家组的实地考察或审核等各项准备工作。专家组的考察或审核工作将在每门实验教学课程教学过程中完成。

3、在校评估小组的领导下，校专家组负责全校实验教学评估的具体实施。教务处负责做好专家组评估的有关准备工作。

校评估领导小组根据专家组评定的结果最后评出“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级。

五、评估结果

1、实验教学评估（附件1）总体评估结论等级划分的具体标准如下：

优秀：85≤M≤100， “△”项目取得A级；

良好：75≤M＜85，   “△”项目取得B级及以上；

合格：55≤M＜70，   “△”项目取得C级及以上；

不合格：M＜55，   或“△”项目取得D级。

2、实验教学管理评估结论等级划分具体标准如下：

总分 S=得分总数×100%。其中：

优秀：  90≤S  ；

良好：  80≤S＜90；

合格：   60≤S＜80为；

不合格： S＜60 。

附件：1、实验教学评估指标体系

2、实验教学管理评估指标体系

南京信息工程大学

2005年6月27日

附件1、

实验教学评估指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 内涵和等级标准 |  | 权重系数Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | C |  |
| 1 教学内容与教改 | 1．1实验开出率 | 项目开出率：K＝实际开出实验项目个数／实验大纲规定应开实验项目数×100％≥95％ (专业实验为≥90％) | 85％≤K<90％ （专业实验为80％≤K<85％） | 3 |
|  | 1．2实验更新率 | 年实验更新率：G＝改造与新增实验个数/实验大纲规定的实验个数×100％≥20％ （不断改进实验内容、方法，有2－3项效果显著） | 5％≤G<15％ | 2 |
|  | 1．3实验教学改革 | 实验教学改革成果获国家级奖或鉴定的 | 实验教学改革成果获校级奖或鉴定的 | 1 |
| 2 教学过程 | 2．1教师指导实验 | 认真备课，有教案，每项实验前均试做，做好实验准备工作，批阅每份实验报告，有评语、有评分。实验过程组织严密、指导认真、注重学生能力培养 | 备课和实验准备情况一般，实验过程组织一般，批阅每份报告 | 2 |
|  | 2．2学生成绩评定 | 学生实验成绩实行分项评分，考核办法、试卷或考核记录准确、合理 | 学生实验成绩分项评分情况一般，考核办法、试卷或考核记录趋于准确、合理 | 2 |
| 3 教学效果 | 3．1学生操作水平及条件 | 实验课为学生提供了最好的操作条件，学生独立操作能力强。D＝能独立完成实验内容的学生数/参加实验的学生数×100％≥80％ | 学生的操作条件及独立操作能力一般；60％≤D<<70％ | 3 |
|  | 3．2成绩分析及学生反映 | 学生实验成绩分布合理，平均成绩≥75，优秀率30％左右，不及格率为5％左右。 学生对实验教学的反馈信息好，且反馈信息F≥80％ | 60≤平均成绩≤65，或优秀率过高（＞50％）或过低＜10％，学生对实验教学的反馈信息一般，且60％≤F<70％ | 1 |
| 4 教学队伍与水平 | 4．1实验室主任 | 人员配备得当，责任心强，中级以上职称，工作有成绩。 | 部分称职或频繁更换 | 0．5 |
|  | 4．2实验人员 | 中高级职称≥30％，职称、学历、年龄结构基本合理，相对稳定、工作安心。理论课教师参与实验教学(一个班)达到100％ | 10％≤高级职称<20％，职称、学历、年龄结构接近合理，理论课教师参与实验教学(一个班)达到60％以上 | 1 |
|  | 4．3实验教学的研究 | 从事实验教学的人员在近三年有实验教学方面的研究性论文五篇以上（一级期刊以上） | 从事实验教学的人员在近三年有实验教学方面的研究性论文1－3篇以上（一级期刊以上） | 0．5 |
| 5 教学文件 | 5．1教学资料 | 实验教学大纲完全符合要求，实验教学计划、实验教材或指导书、实验挂图等齐备，且质量高，在实验教学中使用多媒体，且效果好， | 实验教学大纲趋于符合要求，实验教学计划、实验教材或指导书、实验挂图等近于齐备，质量一般，在实验教学中准备使用多媒体 | 1．5 |
|  | 5．2教学制度 | 制定规划、计划，各项规章制度健全，严格执行《实验教学管理规定》中的有关规章制度。 | 规划、计划，各项规章制度健全情况、执行《实验教学管理规定》中的有关规章制度情况一般。 | 0．5 |
| 6 设备及仪器管理 | 6．1每套设备上实验人数 | 基础课实验项目全部达到1人1组，专业课实验项目达到2人1组 | 部分基础课实验项目达到1人1组，部分专业课实验项目达到2人1组 | 0．5 |
|  | 6．2实验器材的质量及状况 | 能完成规定的实验内容，80％以上的实验数据合理，重现性好，仪器设备能满足教学和科研需要，配套仪器设备齐全，且总体水平先进，自制实验设备、仪器效果好。环境整洁卫生。 | 难以满足实验要求，设备总体水平的，自制实验设备、仪器效果一般。 | 0．5 |
|  | 6．3设备使用与维修 | 设备、仪器布置合理，安全无事故，对实验设备仪器能经常维修、保养 | 仪器、设备不知一般，安全无事故，对实验设备仪器的维修、保养情况一般。 | 1 |
| 实验类型 | 综合性设计性实验 | 有综合性设计性实验项目的课程占有实验课程总数的比例P≥90% | 80%≤P < 85% | △ |

关于实验教学评估指标体系的几点说明：

1、每项指标的评价分A、B、C、D四档，指标体系中给出A、C的“内涵”和“标准”，评价时，低于A、高于C评定为B档，低于C为D档。

2、得分计算方法

评估等级的赋值：A=5分，B＝4分，C＝3分，D＝2分

总的结果M＝∑Ni·A（或B、C、D）

3、学生实际操作水平，主要对学生进行抽查考核，一般抽查人数不少于6人（一人一组的实验）或3组（多人一组的实验）。

4、带“△”的项目为必须项目。

附件2：

实验教学管理评估指标体系

| 评价要素 | 二级指标体系 | 重要系数 | 评价标准 | 评估方式（Y记1分N记0分） | 评估 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体 制 与 管 理 0.15 | 管理机构及体制 | 0．025 | 实验室有主管的处，有主管校长。实行校、院(系部)两级管理体制。 | 查阅学校文件和有关管理资料确认；现场调查实验室的管理体制，能贯彻的记Y，否则记N。 |  |  |
|  | 建设规划 | 0．05 | 实验室有建设规划或近期工作计划。 | 查阅建设规划或工作计划文件，有记Y，否则记N。 |  |  |
|  | 管理文件 | 0．05 | 实验室管理工作规范，有章可循，有据可依。 | 查阅实验室的有关管理文件是否规范、齐全，记Y或N。 |  |  |
|  | 管理手段 | 0．025 | 实验室基本信息和仪器设备信息实现了计算机管理且有网页（保密内容除外）。 | 查阅实验室或主管机构的计算机管理的数据库文件确认。实现的记Y，否则记N。 |  |  |
| 仪 器 设 备 0.25 | 仪器设备管理 | 0．05 | 仪器设备的固定资产账、物、卡相符率达到100％。 | 抽查20台(件)，其中以物对卡10台。相符记Y，否则记N。 |  |  |
|  | 仪器设备维修 | 0．05 | 仪器设备的维修要及时。 | 检查仪器损坏维修的原始记录本，维修及时的记Y，不及时或无维修的记N。 |  |  |
|  | 仪器设备完好率 | 0．05 | 现有仪器设备(固定资产)完好率不低于80％。 | 抽查5台不同类型仪器设备3项主要性能指标，不能正常工作的不超过1台。达到的记Y，否则记N。 |  |  |
|  | 仪器设备的更新 | 0．05 | 更新率G达到以下要求：G＝近十年该类新品种仪器设备的台件数／该类仪器设备总台件数×100％。机电类>30％，电子类>75％，计算机类>90％（某些大型专业设备除外） | 按《高等学校仪器设备分类编码手册》的类别计算，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |
|  | 仪器设备配置台套数 | 0．05 | 每个实验项目的常规仪器配置套数，不低于5套；(大型设备及系统装置例外)。 | 抽查5个实验项目的常规仪器确认每个项目均达到5套的记Y，达不到的记N。 |  |  |
| 实 验 教 学 0.35 | 实验教材 | 0．10 | 有实验教材或实验指导书。 | 检查所开实验项目的实验教材或指导，有记Y，无记N。 |  |  |
|  | 实验项目管理 | 0．05 | 每个实验项目管理规划，记载有实际名称，面向专业，组数，主要设备名称规格型号，数量及材料消耗额等。 | 检查所开实验的卡片或教材，文字材料或计算机管理数据库文件，有记Y，无记N。 |  |  |
|  | 实验考试 或考核 | 0．05 | 有考试或考核办法并具体实施。 | 检查实验考试或考核办法，学生试卷或成绩记录，有的记Y，没有的记N。 |  |  |
|  | 实验报告 | 0．05 | 有原始实验数据记录，教师签字认可，有实验报告。 | 抽查三组实验的原始数据记录及经批改的三份实验报告，有记Y，无记 N。 |  |  |
|  | 实验研究 | 0．05 | 有实验研究和成果 | 检查实验研究的计划、设计、总结，有记Y，无记N。 |  |  |
| 实 验 效 果 0.25 | 综合型设计型实验的比例p) | 0．05 | 基础实验P>20％，专业基础实验P>30％ ，专业实验P>40％ | 检查教学计划和教学大纲，或实验教材，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |
|  | 学生对实验课的主动性和积 极性 | 0．10 | 学生是否对实验有兴趣，是否积极主动参与。参与开放的学生数／应参加学生总数(M) | 检查每次实验情况记录，考试或考核成绩，学生实验报告，实验室开放记录。M>10％记Y，M<10％记N。 |  |  |
|  | 对学生动 手能力和创新能力的培养 | 0．10 | 对学生的动手能力和创新能力有要求，并在大纲的课程设置中有体现。 | 检查教学计划和教学大纲，有要求并有体现的记Y，否则记N。 |  |  |

南京信息工程大学实验教学质量检查细则（试行）

教发[2005]48号

实验教学是学校教学工作的重要组成部分，实验教学质量的高低直接影响到学校的整体教学质量。为深入了解实验教学情况，找出问题和薄弱环节，有针对性地提出措施，总结经验，巩固成绩，解决问题，不断提高实验教学水平，需经常性地进行实验教学质量检查。实验教学质量检查的结果也是评选优秀实验室、先进个人及实验室工作人员工作质和量的主要依据和举措。为有效检查，特制定本细则：

第一条  实验教学质量检查的日常工作以各系部院为单位，在各系部院主管领导领导下进行。教务处负责督促和协调工作。

第二条  实验教学质量检查工作要纳入各系部院每学期工作计划。要求各系部院主管领导、教学管理人员及各实验室主任每人每学期对每门实验课至少听课一次。教务处将根据学校统一安排定期组织学校有关人员对实验教学质量进行全面检查。

第三条  实验教学质量检查主要采用下列形式进行。

1.对实验课课堂教学质量进行听课检查，并认真填写《南京信息工程大学实验课听课表》，由各系部院和教务处负责组织进行；

2.对参加实验课的学生进行问卷调查，由学生填写《南京信息工程大学实验课学生调查表》，由各系部院和教务处负责组织进行；

3. 对各实验室实验教学方面的工作进行检查。由教务处和各系部院负责组织进行；

4.定期召开与实验课有关的教师、学生座谈会，听取意见和建议，并做好记录。

第四条  上述检查结果要及时反馈到各系部院和教务处。

由教务处负责组织有关人员综合上述检查结果后对每门实验课及实验指导人员的教学质量给出一个定性结论，并提出意见和建议。对于实验教学中普遍存在的问题，由教务处会同学校有关部门有针对性地采取措施，予以及时解决。

第五条  本《细则》自发布之日起执行。

附件：

1.南京信息工程大学实验课听课表

2.南京信息工程大学实验课学生调查表

南京信息工程大学

2005年6月27日

附件一

南京信息工程大学实验课听课表

实验班级：                指导教师：           实验室管理人员：

| 实验室 |  |  | 实验课名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 要 求 |  |  | 评定情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 实验准备 | 仪器设备、实验用材料等完备，排放整齐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验现场干净，无杂物。室内无影响实验因素 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导人员有实验指导讲稿（教案），且质量好 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验教学授课情况 | 参加实验学生对本次实验项目、内容清楚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导人员对实验内容、要求及注意事项交待清楚、正确 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 讲课与实际操作手机比例恰当，实验方式合理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导认真、正确，耐心地解答学生提出的问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能及时排除各种故障，正确解释实验过程中出现的特殊现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导人员认真负责，管理课堂秩序，教书育人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导人员不包办代替，让学生独立完成、重视操作能力训练 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指导人员对学生要求严格，对学生纪律、操作情况有记载 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验纪律 | 严格按课表开出实验，无私自串课现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按时上下课 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对实验内容、项目、时间及整个实验过程，无偷工减料现象 |  |  |  |  |  |  |
| 其它问题及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |

听课人：                                      年    月   日

附件二

南京信息工程大学实验课学生调查表

专业：                 年级：                 实验课名称：

| 评价指标内涵及标准 | 非常 满意 | 比较 满意 | 一般 | 不满意 | 非常 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备状态完好，实验材料齐备 |  |  |  |  |  |
| 实验现场整洁，无影响实验因素 |  |  |  |  |  |
| 指导人员认真检查预习情况 |  |  |  |  |  |
| 实验注意事项及所用仪器的使用方法讲解清楚 |  |  |  |  |  |
| 认真解答学生提出的问题，正确解释实验现象 |  |  |  |  |  |
| 实验报告批改认真、细致、无缺漏、返回及时 |  |  |  |  |  |
| 实验内容充实，时间分配合理 |  |  |  |  |  |
| 让学生独立完成实验，重视操作能力培养 |  |  |  |  |  |
| 实验内容讲解正确、透彻、指导无误 |  |  |  |  |  |
| 严格按照分组制度进行实验 |  |  |  |  |  |
| 听取学生意见，并不断改进教学 |  |  |  |  |  |
| 请在你认为合适的档次打“√” |  |  |  |  |  |

三、实验室仪器设备管理

南京信息工程大学仪器设备管理办法

设发［2004］20号    2004年12月3日

第一章 总  则

第一条 为了加强对高等学校仪器设备的管理，提高其使用效益，根据《行政事业单位国有资产管理办法》、《高等学校实验室工作规程》的有关规定，制定本办法。

第二条 学校的仪器设备均为学校的财产。仪器设备根据价格、性能等因素分别确定为部、省、校、院、系级管理。

学校要在统一领导、归口分级管理和管用结合的原则下，由一位校长分管仪器设备工作，并结合具体情况，确定学校仪器设备的管理体制，明确机构和职责。对各种渠道购置、经营或非经营型的仪器设备按照统一规定进行管理，特别应做好贵重仪器设备的管理工作。

第三条 学校配备仪器设备要实行优化配置的原则，根据本校的实际，制定仪器设备申请、审批、购置、验收、使用、维护、维修等管理制度，实行岗位责任制，充分发挥仪器设备的使用效益。

第四条 学校采购仪器设备，要力争做到优质低价，防止伪劣产品进入学校。进口仪器设备，到货后要在索赔期内完成验收工作，不合格的及时提出索赔。

购置的仪器设备，经校级主管设备的部门入账后，财务部门方可予以报销，做到仪器设备账物相符。

仪器设备管理范围的价格起点与财政部规定的固定资产价格起点一致。

第五条 学校仪器设备的管理，应充分挖掘现有仪器设备潜力，重视维护维修、功能开发、改造升级、延长寿命的工作。各级鼓励自制新型教学、科研仪器设备，并经技术鉴定合格后登记。

仪器设备在使用中应保持完好，做到合理流动、资源共享。杜绝闲置浪费、公物私化。

仪器设备的调拨、报废必须按照有关规定，经技术鉴定和主管部门审批（备案）。有关收入按学校财务管理规定执行。

第六条 学校要对仪器设备的资料建立档案，实施计算机管理。对仪器设备的种类、数量、金额、分布及使用状况，经常进行分析、研究和汇总，并按规定上报各类统计数据。

学校应加强校内、外网络资源建设，实现各类数据网上传输，充分利用现代化手段对仪器设备实施科学化管理。

第七条 学校应重视仪器设备工作人员队伍的建设，要根据实际工作情况，制定从业人员专业知识及技术能力的培训、考核和技术等级晋升办法。对于在实验教学、实验技术研究与开发等方面取得的成果应予以承认和奖励。

第二章 贵重仪器设备的购置

第八条 单价在人民币10万元（含）以上的仪器设备为贵重仪器设备。

第九条 学校应根据教育事业和学科的发展规划合理购置贵重仪器设备。购置贵重仪器设备应履行下列程序：

1. 购置仪器设备的可行性论证报告

（1）仪器对本校、本地区工作任务的必要性及工作量预测分析；

（属于更新的仪器设备要提供仪器设备发挥效益的情况）；

（2）所购仪器设备的先进性和适用性，包括仪器设备适用学科范围，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性；

（3）欲购仪器设备附件、零件、软件配套经费及购后每年所需不低于购置费5％的运行维修费用落实情况；

（4）仪器设备工作人员的配备情况；

（5）安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

（6）校、内外共用方案；

（7）效益预测及风险分析。

2．购置仪器设备的审批

（1）学校申请单位提交可行性论证报告；

（2）学校主管部门组织相关学科专家及有关人员对可行性报告进行论证，并提出审核意见；

（3）校领导审批；

第十条 高等学校要建立切实可行的仪器设备购置和监督机制，实施公开招标或集团采购等方式，在节约学校经费的同时确保所购仪器设备的质量。

第三章 贵重仪器设备的使用和管理

第十一条 学校购置仪器设备，要选择能明确完成仪器设备安装、调试、验收、索赔、保修，并能随时提供零配件的公司或厂家，保证所购仪器设备符合所需的技术指标，并在验收合格后，能在可用期内正常运转。

第十二条 仪器设备要逐台建立技术档案，要有使用、维修等记录。要按照国家技术监督局有关规定，定期对仪器设备的性能、指标进行校验和标定，对精度和性能降低的要及时进行修复。

第十三条 学校仪器设备要实行专管共用、资源共享。尽量使用外单位已有的仪器设备，避免出现区域性仪器设备的重复购置。学校仪器设备在完成本校教学、科研任务的同时，要开展校内、校际和跨部门的咨询、培训、分析测试等协作服务工作，努力提高仪器设备的使用率。

第十四条 学校应根据仪器设备的使用情况制定收费标准。学校对内教学使用仪器设备不得收费，科研使用仪器设备可适当收取机时费。学校仪器设备对外服务应按规定收取机时费，所收经费由学校财务部门统一管理，并根据学校、省级、国家级主管部门有关规定将其中大部分经费返还有关实验室用于补偿仪器的运行、消耗、维修及支付必要的劳务费用。

第十五条 仪器设备一般不准拆改和分解使用。确因功能开发、改造升级或研制新产品需拆改和分解时，应经学校主管设备的部门批准。

第十六条 学校要积极培训能独立操作仪器设备的人员，并加强管理，实行“持证上机制”，避免仪器设备的损坏，仪器设备配备人员的数量和结构层次，应以能保证仪器设备的正常运转和充分发挥效益为原则。仪器设备的使用、维修、管理人员必须经过培训和考核，并建立相应的岗位责任制和管理办法。

第四章 贵重仪器设备的报损和报废

第十七条 因技术落后、损坏、无零配件或维修费过高确需报废的仪器设备，要根据《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》的有关规定及时报损报废。

1．学校仪器设备所属单位提交报废申请；

2．学校主管部门组织有关专家审议，提出技术鉴定报告和意见。

3．报主管校长审批；

4．根据国家有关规定报主管部门审批或备案。

第十八条 报废仪器设备收回的残值，应根据《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度（试行）》的有关规定，纳入学校年度设备经费。

第五章 贵重仪器设备的考核与奖惩

第十九条 学校仪器设备的使用和管理要实行考核制度。

1．每年年终，由学校院（系部）中心按照《高等学校贵重仪器设备效益年度评价表》，对校管仪器设备的考核范围和内容可作适当调整；

2．每年年终学校主管部门组织检查、核实，并向全校公布。

第二十条 学校仪器设备的使用和管理实行奖惩制度。购置、使用管理、维护维修、技术改造、报损报废等工作中做出突出成绩的机组和个人，学校将予以奖励；对严重失职者要根据情节轻重，依法追究当事人及负责人的责任。

## 南京信息工程大学

## 大型贵重教学仪器设备管理办法（试行）

设发［2005］15号    2005年7月26日

为了加强精密贵重仪器及大型设备(以下简称大型贵重仪器设备)的管理，充分发挥其效益，根据原国家科委二十三项大型精密仪器管理试行办法和教育部有关贵重、大型仪器设备的管理办法的精神，结合学校的具体情况，特制订以下管理办法。

- 贵重仪器设备范围

  - 原国家科委规定的二十三项大型精密仪器；

  - 进口的稀缺、精密仪器设备；

  - 达到国家一级计量标准的各类仪器、仪表；

  - 单价超过人民币10万元(含10万元)的仪器设备。

- 大型贵重精密仪器设备的购置

  - 大型贵重精密仪器设备的购置，必须根据需要与可能，遵循共享原则慎重研究后，由使用单位填写“南京信息工程大学大型贵重仪器设备可行性论证及审批报告”，送院(系)及校有关部门审核，经主管副校长批准列入计划方可购置。

  - 大型贵重仪器设备可行性论证及审批报告内容包括：申请理由、购置和运行经费来源、设备名称、型号规格、功能、附件、软件、价格、各类工作人员的配备、安装使用环境及各项辅助、后勤设施条件等。进口仪器还须写明国别、公司，为何不用国产产品的理由等。

  - 可行性报告必须经院长（系主任）签字同意后送交主管部门审核，报主管校长审批，必要时组织专家论证确定。仪器设备必须在报告审批同意后方可购买及办理资产购置、财务报销手续(特殊情况视实际现定)。

  - 已审定购置的大型贵重仪器设备，申请单位应同时考虑安装场所、管理和操作人员的配备及培训工作和必需的维护费用等，保证到货后能及时安装、调试、验收和使用。

  - 新增置的大型贵重教学仪器设备原则上应安装在中心实验室、开放实验室，以利于设备共享，提高使用率。

  - 大型贵重仪器设备由设备处负责招标采购，其技术谈判及商务谈判由设备处和使用单位遵循市场规律共同负责。

  - 大型贵重仪器设备到校后，应在索赔期内进行安装、调试、验收。验收工作由验收小组进行，未经同意不得擅自开箱，验收办法见“南京信息工程大学教学实验室管理条例”。验收合格后应同验收报告，送交设备处实验室管理科留存备案。

  - 严格按“南京信息工程大学实验室档案管理办法”归交和保管产生的所有档案。购买合同和技术资料必须在产生时就交设备处设备管理科，以便查考。

- 贵重仪器设备的管理与使用

  - 贵重仪器设备实行专管共用或协作共用。在完成本校教学、科研任务的同时，还积极开展对外服务，提高利用率和经济效益。

  - 不同档次的贵重仪器设备必须配备一定数量专、兼职人员，使用、管理和维修人员必须经过培训与考核合格后，才能上机操作，并且认真做好使用、维护和维修的记录。每一学年上报实验室管理科统计汇总，该记录作为投入效益考核的原始资料。

  - 校内人员使用贵重仪器设备的运行费用和实验消耗费用由实验单位或个人承担，费用应有基本标准，并通过财务、审计部门核准。对外单位服务的收费标准也应明码标价并经学校有关部门核准。

  - 大型精密仪器设备所在实验室必须制定操作规程、使用和维护制度及执行措施，并建立各类人员的岗位职责，严格执行，不得违反。设备管理负责人应建立台帐档案并按要求认真记录。

  - 使用单位必须建立完整的技术档案。档案内容包括出厂时的技术资料，可行性报告，购置、验收、调试、维修直到报废整个寿命周期内的记录和原始资料，并按科技档案归档制度的要求由专人妥善保管。

  - 大型贵重仪器设备出现故障时，应及时报告所在实验室主任，并由专业维修人员进行维修，不得自行拆修。出现较大故障时更应保护现场，以便分析故障原因，及时采取相应措施。同时将情况上报领导和职能部门。

- 贵重仪器设备的考核和评审

  - 为促进大型仪器设备的资源共享，加强对外开放和服务，提高运行和管理的水平，获得良好的办学效益，特设立“南京信息工程大学大型仪器设备使用效益奖”，简称 “设备效益奖”，对大型贵重仪器设备的使用效益进行统计考核。考核的实际情况作为今后投资和调整仪器设备设置结构的依据。

  - “设备效益奖”每学年度评选一次，每年9～10 月份以机组为单位根据上学年度仪器设备运行和管理情况提出申请。申报“设备效益奖”的机组均应如实填写“南京信息工程大学大型贵重教学仪器设备年度效益奖申请”和“南京信息工程大学大型贵重教学仪器设备年度效益奖评价表”。申请和评价表经实验室主任及院（系）实验室主管负责人审查签署意见后汇总向学校申报，由设备处受理。

  - 设备处聘请校内有关专家组成评审组，对各系申报项目进行评审并到现场考查，在充分听取有关方面意见后提出获奖项目与获奖等级。设备处报请学校审议批准获奖项目和获奖等级。

  - 对获奖的机组学校颁发“大型仪器设备使用效益奖” 证书和一定数量的奖金。学校将对获奖的公用、开放的大型仪器设备在维修费上给予较大的支持，以保证大型仪器设备更好地为教学、科研服务。

南京信息工程大学大型，贵重，精密教学仪器设备
可行性论证及审批报告

申请院系： 
所属实验室： 
项目负责人： 
申请日期：

| 设 备 论 证 | 1、申购仪器设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称(中文) |  | 名 称 (英文) |  |  | 国 别 |  | 厂商 |  |  |  | 型号及规格 |  |  | 价格(元) |  | 仪器负责人 |  | 管理人 |
|  | （1）主要技术指标(含详细配置，包括附件，软件等) （2）该仪器详细用途及申购理由(含与哪些单位合作共用，共享 是否有研究项目支撑等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、可行性论证 （1）调研报告(国内外该种仪器的比较，南京地区该种仪器的情况，被调研单位的仪器使用情况，选型的理由等，尤其是为何不用国产产品的理由) 调研人签字： （2）投资效率预测(在实验教学，科研中可能产生的效益估计及预计仪器的年使用机时) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、仪器设备投资方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主机 | 品名 |  | 型号规格 |  |  | 数量(台) |  |  | 金额(元) |  |  | 配套设备 |  |  | 其它 |  | 设备金额总计 |  |
|  | 4、技术管理力量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职称 |  | 技术水平及对该仪器的熟悉情况 |  |  |  | 申请人 |  | 使用人 |  |  | 管理人 |  |  | 维护人 |  |  |
|  | 人员培训计划： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立 项 参 考 意 见 | 项目负责人及实验室负责人意见和承诺 项目负责人签名： 实验室负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 院系意见 签名： (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家组论证结论 主持人签名： 职 务： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 | 实验教学指导委员会意见 签名： (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校领导审批意见 签名： (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查评估意见(仪器设备购置一年后) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南京信息工程大学

大型贵重教学仪器设备年度效益奖评价表
（ ）学年度
仪器所在单位：　　　　　　　　　　购置日期： 
仪器名称及规格型号：　　　　　　　仪器编号： 
单价（人民币万元）：　　　　　　　评价日期： 
仪器负责人签字：　　　  　     　 　　电 话：

| 序号 | 项目 | 权重 | 内容 |  | 数量 | 满分 | 评分标准 |  |  |  | 分项得分 | 小计 | 加权 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机时利用 | 30% | 有效机时 |  |  | 100 | 有效机时 |  | ×100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 定额机时 |  |  |  | 定额机时 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人才培养 | 20% | 获得独立操作资格人员数 |  |  | 100 | 10分/人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在指导下能独立完成部分测试的人员数 |  |  |  | 3分/人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进行教学演示实验人员数 |  |  |  | 1分/30人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 科研成果 | 25% | 国家、国际奖 | 不能反映当年成果的，可不填此项，另填表2 “科研课题、 社会服务项目统计” |  | 100 | 80分/项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省、部级奖 |  |  |  | 60分/项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校级奖 |  |  |  | 20分/项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 核心刊物 |  |  |  | 5分/项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务收入 | 20% | 校外服务收入 |  |  | 100 | 5分/千元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校内服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 功能利用 与功能开发 | 5% | 原有功能利用数 |  |  | 100 | 功能利用数 原有功能数 | ×100% |  | 100% 60分 ≥80% 48分 ≥60% 48分 ≥40% 48分 ≥20% 48分 <20% 0分 |  |  |  |
|  |  |  | 原有功能数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本年度新增加功能数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院系考核结果（签字盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校审核意见（签字盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南京信息工程大学

大型贵重教学仪器设备年度效益奖评价表2

（ ）学年度
仪器所在单位　：　　　　　　　　 购置日期： 
仪器名称及规格型号：　　　　　　仪器编号： 
单价（人民币万元）：　　　　　　 评价日期： 
仪器负责人签字：　　　　　　　　 电 话：

科研课题、社会服务项目统计

| 序号 | 课题项目名 | 项目来源 | 测试样品数 | 机时总数 | 所属单位 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 院系考核结果（签字盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 学校审核意见（签字盖章）： |  |  |  |  |  |  |

南京信息工程大学

仪器设备损坏丢失赔偿处理办法（试行）

设发［2004］21号    2004年12月3日

为加强仪器设备管理工作，维护仪器设备的完整、安全和有效使用，增强师生员工爱护国家财产的责任感，避免仪器设备在使用过程中损坏和丢失，以保证教学、科研等项工作正常进行，特制定本办法。

一、赔偿界限

第一条  出于下列主观原因，发生责任事故，造成仪器设备损坏、丢失的，应全额或加倍赔偿：

1．不服从指挥，违反操作规程，造成仪器设备损坏。

2．未经批准，擅自动用或拆卸仪器设备致损。

3．工作失职，指导错误，纠正不及时或保管不当造成损坏。

4．未经批准，擅自将仪器设备携出实验室造成损坏或丢失。

5．与生活密切相关，属个人保管、使用的便携仪器设备因保管不当造成丢失。

6．对珍稀标本或进口稀有仪器设备主观上不重视，引起损坏或丢失的，应加倍赔偿。

第二条 由于下列客观原因造成仪器设备损坏和丢失，经过鉴定和有关负责人证实，可不赔偿：

1．在仪器设备检修、试运行等操作过程中，因不可预见的缘故引起的仪器设备的损坏。

2．由于仪器设备本身的缺陷、老化等质量问题，造成正常使用中的损坏。

3．由于停电、停水、电压波动、外接电源故障等客观原因造成意外损坏。

4. 已有防范措施，经保卫处确认属外盗的。

5．由于不可抗力所造成的仪器设备的损坏。

第三条 属于以下原因造成仪器设备损坏或丢失，在确定赔偿额度时，可酌情减少赔偿：

1．按指导或操作规程进行操作，确因缺乏经验或技术上的不熟练造成损失。

2．一贯遵守规章制度，爱护仪器设备，发生事故后能积极设法挽救损失，且主动如实报告，认识较好的。

第四条 属于几个人共同承担的责任事故，应根据各人在事故中责任大小，分别给予适当的批评和处分，并分担赔偿费。

第五条 赔偿价值的计算

1．损坏丢失零配件的，只计算零配件的损失价值。

2．局部损坏可以修复的，只计算修理费。

3．损坏后质量显著下降但尚能使用的，应按其质量变化程度，酌计损失价值。

4．损坏丢失的仪器设备或零配件应按新旧程度合理折旧并减除残值计算，特殊情况可按现价合理议价计算。

二、赔偿费的审批

第六条 仪器设备发生损坏和丢失事故，使用单位应主动填写事故报告单，报告设备处。如属被盗，应同时报告保卫处。一般事故（损失金额在500元以下）由实验室及所在单位查明情况，分清责任，及时处理。重大事故〔损失金额在500（含）以上）〕应保护现场，由有关部门组织调查，专案处理。

第七条 赔偿处理权限

1．损失金额在200元以下的由实验室主任审批并报设备处备案。

2．损失金额在500元以下的由学院（系部）分管设备负责人审批并报设备处备案。

3．损失金额在 500－1000元的由设备处审批。

4．损失金额在1000元以上由设备处提出处理意见，报分管校长批准。

三、赔偿费的收缴及账务处理

第八条 经批准的赔偿费，由学院（系部）实验室及设备处根据金额的大小，决定一次赔偿或分期赔偿。由赔偿人所在单位负责催款，校财务处负责收款。对无故拖延不缴者，学校可采取适当的行政措施。赔偿费仅用于仪器设备的维修或新购。

第九条 因丢失、损坏事故，需核销或变更固定资产原值时，应做相应的账务处理。

四、附  则

第十条 对非固定资产的丢失、损坏参照本办法执行。

第十一条 本办法由设备处负责解释。

第十二条 本办法自公布之日起施行。

南京信息工程大学

校内自制仪器设备管理暂行办法

设发［2004］22号    2004年12月3日

随着教学改革的不断深化和科研工作的发展需要，直接从市场购置的仪器设备已经不能满足教学和科研工作的要求，迫切需要开展自制教学科研仪器设备的工作。为适应形势的发展要求，提高教学实验的开出水平和质量，促进科研成果的转化，使自制教学科研仪器设备工作管理规范化，特制定本暂行管理办法。

一、根据教学和科研工作的需要，学校鼓励和支持教职工申请立项自制具有技术先进、经济效益明显的教学科研仪器设备。

二、项目立项

教学用自制仪器设备项目原则上应纳入使用单位的年度设备预算，由使用单位提出立项申请。确定项目负责人，提交通过同行专家论证的项目论证报告及概算，经教务处和设备处审查后，报主管校长立项审批。

科研用自制仪器设备需要有纵横向课题项目经费或其他项目经费来源作支撑，由项目负责人提出立项申请和项目论证报告及概算，其所在单位组织专家论证，并提出意见。经科研处、设备处审查，报主管校长立项审批。

三、项目实施与管理

自制教学科研仪器设备项目的立项后，进入实施阶段。根据项目预算，设备、财务、审计和监察等组织审核，参照同类仪器设备的市场价格情况确定项目预算及其构成。项目预算超过3万元的需经校领导审批。项目实行项目负责人负责制，并由项目负责人承担风险责任。项目负责人根据项目计划进度填写项目计划任务书，经项目负责人所在单位和设备处签署意见，作为项目实施的进度依据。项目预算分硬件与软件两大部分，硬件部分包括标准件、通用件购置和专用件制作费，软件部分包括设计费（含软件设计费）、安装调试费等。硬件部分原则上按学校的仪器设备购置程序操作实施。项目实施过程中，由于技术条件等原因等需要进行重大变更的，应及时提出申请，由项目设备处与所在单位组织专家对技术方案进行重新审定，设备、财务、审计和监察等部门依据技术方案的变更对项目预算的调整进行审查和确认，并履行项目变更审批手续。

项目实施中，如发现项目实施的内容与其申报的内容不符且未经项目变更审批的，或有损害学校利益的行为，设备处将冻结或终止项目的实施。

四、项目经费管理

项目立项并经预算审核批准后，按预算额从项目经费来源处划拨经费至其项下，实行项目管理。软件部分经费原则上按预算审定额并依据项目计划进度支付，硬件经费按实际发生值和相关合同规定的支付时间支付。项目完成后节余经费返回项目经费来源处。

五、项目验收与入账

项目完成后，由负责人提交自制项目工作总结报告，设备处组织有关人员进行验收。项目实施单位依据项目实际发生的硬件和软件经费总额办理固定资产入账手续和学校财务报销手续。

六、项目的知识产权属职务发明，按照国家、地方和学校的相关规定执行。

七、本办法由设备处负责解释。

八、本办法自下发之日起试行。

四、实验室安全管理

南京信息工程大学实验室安全制度

设发［2004］23号    2004年12月3日

一、非工作需要或未经实验室主任获得许可的人员，不得擅自进入实验室。

二、严格遵守国家和地方各级政府颁发的安全法规、制度，经常对实验室所属人员开展安全教育，切实保障人身和财产安全。

三、严格遵守环境保护工作的有关规定，不得随意排放废气、废液、废物。

四、落实防火、防盗、防污染、防事故等方面的防护措施，并定期进行检查；实验室工作人员必须熟悉本室的安全要求及配备的消防器材的性能和使用方法。

五、对易燃、易爆、剧毒等危险品必须指定专人采购和管理，管理和使用人员均须掌握有关安全知识；凡有危险性的实验必须两人以上进行，任课教师要讲清操作规程和安全注意事项，不得让非实验人员操作，实验人员不得擅离现场。

六、使用和采购实验用剧毒品须经批准，严格控制领用量和使用量，使用过程应予监督，使用剩余部分要及时归还仓库，并妥善处理好废物。

七、严格按有关规定合理存放和使用压缩气体钢瓶和高压容器，严禁违章操作。

八、用电必须保证安全，严禁乱接、乱拉电线，不得用钢丝代替保险丝；使用大功率电器时要有专人负责，不得私自使用电炉和电热设备。

九、实验结束或下班前必须做好安全检查，关闭电源、水源、气源、门窗。

十、要有专人负责安全工作，定期检查并进行记录，发生事故时，要积极抢救及时报告有关部门并保护现场。

十一、有违反安全制度，不遵守实验操作规程，工作不负责任，以致造成事故、丢失器材设备的直接责任者，按学校有关规定予以严肃处理。

五、实验室队伍建设与管理

南京信息工程大学实验室主任职责

设发［2004］24号    2004年12月3日

南京信息工程大学各实验中心、中心实验室及专业实验室的主任是实验室工作的领导者和组织者，全面负责实验室的各项工作，主要职责是：

l、根据学校教学、科研工作的总体目标和本实验室所承担的教学、科研任务，负责制定本实验室的长远建设规划和近期建设计划，努力将实验室建设与学科建设、专业建设和课程建设结合起来。

2、负责实验室各项规章制度的完善与执行，做好实验室内部的统筹和协调工作，努力实现对实验室的规范、科学和高效管理。

3、认真探索实验室开放运作和管理的新模式，努力提高实验室的开放时间，开放项目的数量和质量，以及开放对象的覆盖面。

4、根据学校和学院（系部）的安排，制定每学期实验室教学和科研工作的实施方案，负责实验室各类人员（包括在实验室工作的教师）的工作任务分配，并对工作情况进行检查监督。

5、按照教学要求，会同相关教学人员，认真审定本实验中心、中心实验室或专业实验室所开设的每一门实验课程的教学大纲，完善实验指导书、实验教材（讲义）等教学文件和资料。

6、实验室主任应对本实验室开设的每一门实验课程的教学质量负责。应当引导实验室注重吸收教学和科研的新成果，更新实验内容，改革教学方法，不断提高综合性、设计性实验的开设比例，努力培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学态度和发现问题、分析问题、解决问题的能力。

7、作为实验室工作的第一责任人，对整个实验室的国有资产管理和安全工作负责，组织编制实验室设备、仪器、材料、工具等的购置与维修计划，使仪器、设备处于完好状态。

8、在校和学院（系部）的指导下，负责制定实验室工作人员的培养计划，组织安排实验室各类人员（包括在实验室工作的教师）的业务提高与培训工作。

9、在保证完成教学和科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术、技术的交流活动。

南京信息工程大学

实验室工作人员岗位职责

设发［2004］25号    2004年12月3日

一、高级实验师、高级工程师（包括在实验室工作的教授、副教授）

l、熟悉本学科实验领域中国内外学术和技术动态，为实验室的建设提供学术和技术指导，提出实验室的建设方向和发展规划。

2、组织高水平教学实验和科研课题的开发与研究，开出质量较高的新实验，特别是综合性、设计性实验。编写具有相应水平的实验教材、实验指导书。

3、负责精密贵重仪器和大型设备的论证、验收、调试、技术培训、功能开发和技术管理工作，制定精密贵重仪器和大型设备的操作规程和管理制度。

4、协助实验室主任不断提高实验室的科学管理水平。发表关于实验教学、实验技术、实验室建设与管理方面的论文。

5、承担各级各类实验技术人员的业务指导、承担硕士生、博士生研究的指导工作。

二、实验师、工程师（包括在实验室工作的讲师）

l、掌握本学科的基础理论和实验技术，担负某一门课程或某一种类型实验教学的组织工作，负责制订实验方案，设计实验方法，选定仪器设备，分析处理实验数据。参与编写实验教材、指导书等有关实验技术文件，并组织助理实验师、技术人员和工人做好实验前的各项准备工作。

2、严格指导学生实验，记录实验教学情况，批改学生实验报告并作好学生实验课成绩记录。

3、根据教学和科研工作需要，负责设计、研制和改进实验装置（包括教具模型）的技术工作，解决研制过程中的各种技术问题，并参加所设计实验装置的调试运行。

4、独立担负实验室主任分配的实验室精密、贵重仪器的修理调试、使用鉴定等全面技术工作，并经常检查其保管与使用情况。负责编制仪器设备操作规程、使用保管技术要求等技术性文件。

5、经常向实验室人员介绍国内外实验设备仪器的进展与新的实验技术信息，提出实验室工作的改进措施与方案，在实验室主任领导下，做好实验室的建设与管理工作。

三、助理实验师、助理工程师（包括在实验室工作的助教）

1、掌握本实验室承担的实验教学内容和仪器设备的操作，负责准备实验用仪器、设备的安装、调试、操作和一般性维护，保证仪器设备经常处于完好状态，努力提高仪器设备的完好率和使用率。

2、在实验室主任、高级实验师和实验师的指导下，编写有关实验资料以及常用仪器设备的操作规程，使用保管要求等技术性文件。

3、掌握本实验室实验教学的主要内容和方法，做好实验准备工作，指导学生实验，批改实验报告，并同任课教师一起评定学生实验课成绩。

4、配合教师和高、中级实验技术人员从事有关实验技术工作。

5、负责实验室安全工作。共同做好卫生及科学管理工作。

四、实验员、技术员

1、逐步掌握有关教学、科研实验的基本原理与技术知识，不断提高业务水平和实验技术水平。经指导能完成实验教学、科研测试的辅助工作。

2、认真做教学和科研实验的准备工作，发现问题及时向实验室主任和上级技术人员报告，

3、掌握本实验室各种仪器设备的操作、维护、调整技能和常规仪器设备的故障诊断和维修技能。

4、承担实验室有关管理工作，建立实验室工作档案，填写实验仪器账目和实验项目卡片。

5、负责实验室的安全卫生工作。

五、实验技术工人

1、掌握本实验室有关设备仪器的牌号、性能，了解其原理、结构，做好仪器设备的安装、维修、调整、保养等工作。

2、在实验技术人员指导下，根据教学和科研试验的要求制造、安装有关实验装置、教具、模型，做好其它实验准备工作。

3、努力学习本专业有关基础理论和技术知识，在实验过程中协助教师和实验技术人员指导学生操作仪器设备。

4、承担实验室主任分配的实验室日常管理、实验室建设等工作。

5、经常搞好实验室的清洁卫生、安全工作。

六、实验室保管员

1、熟悉所保管的设备、仪器、工具、材料等的规格、型号、性能和用途，详细了解保管物品的要求和存放条件，并在保管时满足这些要求。

2、经常做好所管设备、仪器和其它物品的防潮、防锈、防尘、防霉等工作。

3、认真贯彻仪器、设备、物品的管理制度，做到有出入账，出借有据，帐物相符经常做好整洁工作。

4、对所管仪器、设备每学期进行一次检查，做到资料（说明书、编写的操作规程）完善，附件齐全，性能良好。对用后返回的仪器，做好维护保养工作。对所保管的消耗材料，品种、规格要做到标记明显，摆放整洁，数量准确。

5、向实验室主任定期汇报所管设备、仪器状态，消耗材料库存情况，及时组织小型仪器，设备的维修，提出维修项目。对实验室购进的低值易耗。低值耐用品进行登记建帐，完善领用手续，并按月向主管部门上报低值易耗品库存情况。

南京信息工程大学实验技术人员考核办法（试行）

设发［2005］16号    2005年7月26日

为加强实验技术人员的管理，调动实验技术人员工作的积极性、主动性和创造性，促进我校实验室的建设与发展，提高实验教学质量、科学研究和实验室管理水平，特制定本办法。

一、考核范围

本办法适用于编制在实验室的实验技术人员、管理人员及其他人员的考核工作。

二、考核原则

1、定性与定量相结合。定性考核以是否能履行岗位职责为主，定量考核以是否能完成必须承担的实验教学、科学研究和实验室管理工作任务为主。

2、多层次全方位综合考核。实验技术人员的考核以实验室主任、实验指导教师或课题组负责人为主、院系领导及校职能部门共同参与，各个层面的考核人员从不同角度进行综合考核。

3、考核应结合实验技术人员的岗位职责和承担的实际工作任务，从德、能、勤、绩四个方面进行，以实际完成的工作量和工作成绩为主（见附表）。

三、考核办法

1、实验技术人员的考核工作每年进行一次，实验技术人员考核的基层单位为各教辅单位、校级试验中心及各院系所属的实验室。考核工作由实验室主任主持，被考核人员向所在实验室的实验指导教师、课题组成员述职，并由上述教师根据考核内容进行无记名打分，提出考核等级报所在院系分管领导签署考核等级建议意见后报设备处，由设备处综合各院系的考核建议意见和被考核人所在实验室执行学校实验室建设与管理规定的情况，确定被考核人员的最终考核等级，并将考核结果抄报校人事处和被考核人员所在单位。

2、考核等级分优秀、合格和不合格三级。综合评分排序在全校前15%的为优秀，综合评分在60分以上的为合格，综合评分在60分以下的为不合格。

3、考核结果作为被考核人员聘任、评优、晋职、晋级的重要依据。考核等级为优秀的人员由学校通报表扬；考核等级不合格的，当年不能晋升专业技术职称，不得参加实验室先进个人评选；连续二年被评为不合格的人员必须调离实验室岗位，下一个聘期如再申请竞聘实验室岗位，应先由所在院系同意并报送校主管部门核准后方可受聘。

四、实验教学技术人员的岗位职责和定量工作标准

1、实验技术人员实行每周五天工作制，并要求严格执行学校规定的作息制度。（如因教学工作需要可由学院适当调整作息时间）。

2、协助实验室主任搞好实验室的规划与建设工作，积极参加校、院系组织的业务技能培训，努力学习，不断提高自己的思想觉悟和业务素质。

3、负责实验室的日常管理、环境卫生以及防火、防盗、防爆等安全工作。

4、负责实验前和实验过程中仪器设备、实验材料、实验试剂的准备及实验后现场的清理工作。协助教师指导学生实验，根据教育部有关文件规定，结合我校实验教学的实际情况，实验教学技术人员每人每学年应完成的辅助实验教学工作量标准为952小时/年。

5、熟悉实验室常规仪器设备的型号、性能及原理，掌握常规仪器设备的安装、调试和使用技术。

6、负责实验室仪器设备的管理与维护，低值易耗品的领用与管理。办理固定资产的登记与建帐手续，做好实验室仪器设备及物资帐目的管理工作。做到固定资产帐、卡、物相符率达100%，低值耐用品帐、卡、物相符率95%以上，仪器设备完好率90%以上。

7、负责收集、整理实验室的基本信息材料和档案资料，负责填写实验项目卡、实验室工作日志、贵重精密仪器使用记录和有关实验室统计报表等。

8、做好实验室有毒、有害物品的规范化管理工作，严禁随意排放，污染环境。

9、完成所在院系、实验室交办的其它工作任务。

10、本办法由设备处负责解释。

南京信息工程大学

实验技术人员工作量计算办法（试行）

设发［2005］17号    2005年7月26日

为进一步提高我校实验教学质量，保障科研任务的顺利完成，充分调动广大实验技术人员的积极性，特制定本办法。

第一条  实验技术人员工作量主要包括：实验教学工作量、实验室建设与管理工作量、科研工作量。实验技术人员全年工作量，按每天5.6小时，每周5天，每年暂按34周计算，应为952小时。

- 第二条  实验技术人员教学工作量计算办法

1．指导实验

要求：做好实验课的备课、讲课、审阅预习报告、指导实验、整理实验环境、卫生等工作。

(1)相同实验首次指导实验工作量为G1

G1＝计划实验时数×K1

其中系数K1根据实验课程类型按下表取值：

| 实 验 类 型 | K1值 |
| --- | --- |
| 计算机类、语言类实验室 | 2 |
| 化学、生物类、基础类实验室 | 4 |
| 专业实验室 | 5 |
| 开放实验室 | 3—7 |

（2）指导重复实验工作量G2

G2＝计划时数×2×重复次数

- 2．准备实验工作量G3

要求：做好购置器材、元件，配备药品等工作。G3包括首次准备实验工作量G31和重复准备实验工作量G32两部分，即

- G3＝G31十G32

G31＝首次准备实验工作量G1×K21

G32＝重复准备实验工作量G1×K22

其中系数K21、K22取值如下：

| 实 验 类 型 | 首次准备 K21 | 重复准备 K22 |
| --- | --- | --- |
| 计算机类、语言类实验室 | 0.3 | 0.15 |
| 化学、生物、基础类实验室 | 0.7 | 0.5 |
| 专业实验室 | 0.9 | 0.7 |

3．批改实验报告工作量G4

G4＝批改报告份数×(O.1—0.2)小时

- 4．实验课考核工作量G5

要求：出考题、组织实验考试，包括实验操作、批改试卷评分工作。

- G5＝l小时×阅卷份数十2×实验操作考试时数

5．改进实验、设计新实验项目工作量G6

要求：改进原有实验或研制出新实验原理、方法、程序，有实验讲义等资料，试做成功，验收合格，给学生开出的实验项目。

- G6＝200×C

系数C根据实验的复杂性和技术水平取值：

| 实 验 项 目 | C值 |
| --- | --- |
| 改造 | 0.1—0.2 |
| 设计新实验 | 0.2—0.3 |
| 综合性新实验 | 0.3—0.4 |

学年论文及课程设计实验工作量G7

要求：做好准备，分组进行操作指导、评阅实验结果。

- G7＝计划实验学时数×(4—6)×组数

每组人数为2—4人。

7．毕业设计及毕业论文实验工作量G8

要求：做好准备，分别指导实验，审核实验结果。

- G8＝计划实验周数×(10—12)×学生人数

如有数人选作相同的实验则从第2人起工作量减半。

- 8．新编实验讲义工作量G9

要求：新编写被采用的实验讲义、指导书及翻译的实验工作资料。

G9＝3/千字数(或外文字符)

9．指导实习工作量G10（含野外实习）

要求：做好备课、指导、批改实习报告等。

实际工作天数×7小时

注：实际工作天数由实验室和院（系）核准。

- 第三条  仪器设备维修、管理工作量计算办法

要求：仪器设备及材料物资达到帐、卡、物相符，维护、保养、修理及时，多余报废处理及时，仪器设备完好可用率达85%以上，贵重仪器和大型设备使用机时达到规定的机时定额，给予整个实验室维修管理工作量。实验室再根据每个人承担维修、管理任务的大小，确定每个人的维修、管理工作量G11。

G11=1.5小时/万元*本人所管设备总值（万元）+0.5小时/20台件*本人所管仪器设备总台件。

- 第四条  业务培训及进修工作量的计算办法

要求：经实验主任批准，列入培训进修计划，学习与从事实验工作的专业相关学科内容，取得进修课程或培训结业证书，可按学年计算业务培训，进修工作量G12

G12＝累积学习天数×1小时

学习与从事实验工作不相关专业学科的或未经批准参加学历证书学习的，要扣除实验室工作量G13

G13＝累积学习天数×4小时

- 第五条  行政管理工作量的计算方法

l.实验室主任工作量G14

要求：按照教委《实验室工作条例》的要求，完成实验室主任工作职责，以实验室的级别可计实验室主任工作量G14

其中：校、院级实验室主任      G14＝350小时

副主任      G14＝180小时

教研室级实验室主任      G14＝180小时

副主任      G14＝80小时

2．行政管理工作量

要求：完成实验室主任安排的行政、事务性工作，按学年计算工作量G15

- G15＝40—120小时

由实验室主任根据承担行政管理工作的任务量具体按人确定。

第六条  要严格实验技术人员工作考核制度和业务档案管理制度，完善考核程序和原则。实验室工作要加强计划性，每学期开始之前预先测算、安排每位实验技术人员和全室的工作量，学期末对实验完成的工作量进行全面核算，并将数据存入每位人员的业务档案，作为评职，晋级与奖励的依据。

第七条  教师、科学研究人员、专职从事实验室工作的实验室技术工人和行政管理人员的工作量计算办法，可参加本办法试行考核，计算工作量。

六、实验室与设备管理工作流程图

南京信息工程大学

实验教学计划申报与落实工作流程

根据人才培养计划，系（教研室）主任与实验中心（中心实验室）主任协商确定实验教学学期执行计划，

教学院长（主任）审批后报教务处，教务处汇总、审核后正式下发学期实验教学任务（含在教学任务书中）

依据教学任务，实验中心（中心实验室）及专业实验室主任填写实验教学进度表一式两份，交所属学院

教学院长（主任）签字后，一份学院存档，一份交教务处复核，并于期末下发下学期实验教学计划表

各实验中心（中心实验室）及专业实验室严格按照实验教学计划表落实实验教学任务，编制实验课程表

学院对实验教学计划执行情况进行过程管理，教务处对实验教学实施宏观管理和质量监控

南京信息工程大学

仪器设备采购工作流程

学校确定本年度经费投入概算，以及划拨给各单位教学科研实验室建设经费指标

根据学校投入计划，各单位编制填写实验室建设规划任务书（含设备采购清单）

学校组织专家组评审规划任务书

根据专家组的评审意见，各单位修订实验室建设规划任务书，确定设备购置清单

学校审批

设备处与各单位一起共同联系相关厂家（公司），了解所购仪器设备的性能和要求，并进行寻价、报价

是否组织

| 不需组织招标的项目，在用户确认后，由设备处牵头，组织用户与供方进行商务洽谈，签定合同 |  | 需组织招标的项目，按政府采购法的规定进行，按有关规定开标并进行商务谈判，签定合同 |
| --- | --- | --- |

招标？

进入仪器设备验收工作流程

南京信息工程大学

仪器设备验收工作流程

仪器设备到校安装

使用单位组织人员进行技术验收，并填写《南京信息工程大学仪器设备技术验收报告》

单件10万元以上（批量20万元以上）的仪器设备还需组织相关部门进行校级验收，并填写《南京信息工程大学仪器设备验收小组验收报告》

进入固定资产建帐、财务报销工作流程

南京信息工程大学

仪器设备维修工作流程

使用单位填写《南京信息工程大学设备维修申报单》并交至设备管理科

设备管理科和申报单位实验室相关人员共同落实维修厂家，组织维修

使用单位对修复仪器设备进行验收，并签署书面意见交至设备管理科

办理固定资产增值手续及财务报销

南京信息工程大学

仪器设备调拨工作流程

| 校外调拨设备 |  | 校内调拨设备 |  | 多余闲置设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 校外采取有偿调拨（进口设备除外） |  | 由双方单位填写《固定资产内部调拨单》 |  | 拥有单位上报闲置设备清单到设备管理科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 设备处等部门审核 |  | 双方单位设备管理员、主管领导签字、盖章 |  | 设备处在校园网上公布闲置设备清单，并根据单位申请确定接收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 财务处收款盖章 |  | 设备处批准 |
| --- | --- | --- |

双方进行设备调拨

设备处办理帐务处理

南京信息工程大学

仪器设备报废工作流程

使用单位提出报废申请并填写《南京信息工程大学固定资产报废（损失）审批表》（单价≥10万元的仪器设备应单独填写；免税进口的仪器设备应单独填写）报设备处

设备处组织专家进行技术验定，提出处理意见

报送校领导审批

设备处统一回收并招标处置报废设备

计算机帐务数据处理

送财务处销帐

南京信息工程大学

进口仪器设备购置工作流程

根据设备购置工作流程组织采购

确定供应商，并签定技术服务协议

招标确定外贸代理单位并签定委托代理外贸合同

申请办理进口免税证明，同时开信用证等

厂家发货，报关、进关

商检、设备验收建帐及索赔

结算