附件：

2012年6月实验室安全自查表

院(系)：（公章）                        实验室名称：

安全责任人：                           自 查 时 间：

自评：“A”完全符合；“B”基本符合；“C”不合格；“/”实验室无该项检查内容。

| 检查 项目 | 要 求 | 自评 | 问题记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.制度管理 | 安全制度健全（包括安全隐患整改制度），成文上墙 |  |  |
|  | 建立学生进实验室的安全考核合格准入制 |  |  |
|  | 有突发事件应急预案 |  |  |
|  | 院系、实验室、房间安全责任人落实到位 |  |  |
|  | 定期进行安全、卫生检查，有检查记录 |  |  |
| 2.防火、防爆、防盗、防破坏等安全管理 | 实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |  |  |
|  | 消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |  |  |
|  | 对易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范 |  |  |
|  | 实验操作室、办公室、值班室要分开 |  |  |
|  | 实验室走廊没有堆放杂物 |  |  |
|  | 易燃、易爆气体不得混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行 |  |  |
|  | 实验室内不得乱扔烟头，不得使用明火接触易燃物质 |  |  |
|  | 易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭 |  |  |
|  | 实验室无吸烟现象，有禁止吸烟标识 |  |  |
|  | 实验室明火使用符合规定 |  |  |
|  | 高压、高温设备有安全管理措施 |  |  |
|  | 高压容器存放安全合理 |  |  |
|  | 门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺 |  |  |
|  | 实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿 |  |  |
|  | 休息及节假日需锁好门窗 |  |  |
| 3.水电气安全管理 | 实验室用电、用水、用气安全 |  |  |
|  | 仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患 |  |  |
|  | 仪器设备无漏电现象 |  |  |
|  | 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 |  |  |
|  | 学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度 |  |  |
|  | 实验室内电炉严禁生活使用 |  |  |
|  | 实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |  |  |
|  | 离开实验室时，必须关闭水、电、气源 |  |  |
| 4.仪器设备安全 | 仪器设备按规定使用，不超负荷使用 |  |  |
|  | 特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求 |  |  |
|  | 特种设备按规定注册登记并定期检验 |  |  |
|  | 特种设备指定专人操作管理，有作业证书，设备有安全操作规程 |  |  |
|  | 大型精密仪器设备有使用操作规程，并贴于显眼处 |  |  |
|  | 特种设备、大型设备维护保养、使用记录完整 |  |  |
|  | 学生使用大型精密仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 |  |  |
|  | 贵重仪器設备有安全防护（防尘、除湿）措施 |  |  |
| 5.放射源及含源装置安全管理 | 放射性同位素严格实行专人管理制度，有培训上岗证 |  |  |
|  | 放射源及射线装置工作场所有警示标识 |  |  |
|  | 储存、使用措施符合安全标准 |  |  |
|  | 射线从业人员有剂量检测手段、定期体检合格证明 |  |  |
|  | 放射源及射线装置有防护措施 |  |  |
|  | 有电磁辐射的仪器有屏蔽措施 |  |  |
| 6.化学试剂安全管理 | 化学品标签、安全警示标识清晰、醒目 |  |  |
|  | 试剂必须按规定分类摆放，有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放 |  |  |
|  | 危险化学品严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用） |  |  |
|  | 化学试剂使用符合规范，实验中有教师或实验技术人员监督和指导 |  |  |
| 7.生物及实验动物安全管理 | 实验室配备足够安全防护设施 |  |  |
|  | 可传染性物质按照规定存放和管理，生物实验有操作规程 |  |  |
|  | 实验动物来源符合规范，有免疫证明 |  |  |
|  | 动物实验工作人员应持有国家认可的资格证书 |  |  |
|  | 有防止病原微生物扩散和感染的措施 |  |  |
|  | 具备有效的应急装备设施 |  |  |
|  | 学生实验在教师指导下进行，采取有效防护措施 |  |  |
|  | 生物、动物废弃物按规定进行处置，防止环境污染 |  |  |
| 8.环境安全管理 | 实验室各种标志、标识齐全 |  |  |
|  | 电路、水、气管道完好，布局安全 |  |  |
|  | 无漏水、漏气、漏油现象 |  |  |
|  | 有三废（废气、废液、废渣）处理安全措施 |  |  |
|  | 有毒有害实验废液、废物执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则，无乱堆乱放现象 |  |  |
|  | 废弃物处理及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求 |  |  |
| 9.实验室整洁状况 | 实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐 |  |  |
|  | 桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |  |  |
| 10.实验室安全教育 | 必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录 |  |  |
|  | 对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习，安全政策的宣传，安全案例的警示，提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 |  |  |
|  | 有安全宣传教育手册 |  |  |