东南大学实验室与设备管理处

# 校实设〔2014〕13号

关于物理系实验室废液瓶突爆事故

的情况通报

全校各院系、实验室：

9月13日晚19:32，九龙湖校区物理系田家炳楼114 A实验室化学废液收集瓶发生突爆事故，造成七个废液玻璃瓶损坏，无人员受伤，无火情发生。

经物理系、实验室与设备管理处及该实验室技术人员对该起事故的分析，初步判断为该系研究生崔XX在实验过程中废液回收处置不当，引起废液瓶突爆。

此次事故表明，该实验室在安全管理上存在疏漏，师生安全意识有待进一步加强。物理系应高度重视此次事件，对该实验室相关人员进行安全教育与培训，对废液回收处理问题落实整改，并彻查各实验室安全隐患，杜绝类似事件再次发生。

为防止此类事故再次发生，要求全校各院系做好如下工作：

1、开展实验室安全教育，严格执行实验室安全管理相关规定。

2、规范管理实验室危险化学品，加强化学废液回收处理环节的检查及管控，彻底消除各类事故隐患。

3、组织开展实验室安全检查，对存在的隐患及时整改，确保安全。

实验室与设备管理处

保    卫    处

2014年9月17日

抄送：

东南大学实验室与设备管理处 印发日期印发