2012年东南大学实验室工作检查指标体系（201212）

说明：

根据《高等学校实验室工作规程》（国家教育委员会令第二十号），要逐步建立高等学校实验室的评估制度的要求，特制定本检查办法。

本实验室检查标准是综合《高等学校基础课教学实验室评估办法》及学校的具体情况制定。

东南大学实验室检查工作将采取常态化方式，每年首先请各实验室内部进行自我检查，根据自查结果制订整改措施；其次是学校组织人员对各院系实验室工作进行抽查。

检查目的：达到以查促改、以查促建、查建结合、重在建设的目的，加强实验室的规范化管理，推动教学实验室在设置、设备、环境、队伍、制度等方面满足办学需求，改善办学条件，更好地为培养高质量人才服务。

本次检查指标共计94个，带“＊”是重点项目。

检查的指标结果以符合或不符合做结论。符合项打“√”，不符合项打“×”，不符合项需简单说明理由。无该项指标时，在检查栏时打“―”。

| 评估结果 | 一般项目评估标准合格率（%） | 重点项目评估标准合格率（%） |
| --- | --- | --- |
| A （优秀） | ≧90 | ≧95 |
| B （良好） | ≧80 | ≧85 |
| C （合格） | ≧70 | ≧75 |
| D （通过） | ≧60 | ≧60 |
| E（不合格） | < 60 | <60 |

注：	合格率的计算：（符合项数目/参评的总项目）×100%；	参评的总项目中不包括打“―”的项目。

本检查结果可以根据实验室工作整改到位的情况作动态调整。

建议：检查级别为E（不合格）的实验室，不得参加学校各种先进的评比，暂缓各种建设项目的审批；检查级别为D（通过）的实验室，评优指标减半；检查级别为A（优秀）的实验室，评优指标倾斜。

2012年东南大学实验室工作检查指标体系

院系名称：                     实验室名称：

实验室主任

检查组组长签字                                    年       月       日

检查组成员签字：

- 体制与管理

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 符合性 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1＊ | 实验室的建立 | 实验室的建立经过学校的正式批准或认可 |  |  |
| 1-2＊ | 管理机构 | 院系有分管院（系）级领导 |  |  |
| 1-3 | 建设计划 | 有近期实验室工作计划 |  |  |
| 1-5 | 管理手段 | 实验室有对外宣传网站 |  |  |

- 仪器设备

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 符合性 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1＊ | 仪器设备管理 | 仪器设备的固定资产账、物相符率达到100%（检查结果为账物相符系数K1） |  |  |
| 3-3 | 仪器设备的维修 | 仪器设备的维修维护及时 |  |  |
| 3-4 | 仪器设备的完好率 | 现有仪器设备（固定资产）完好率不低于90%（检查结果为设备完好系数K2） |  |  |
| 3-5 | 精密、大型仪器设备的管理 | 单价10万元以上的仪器设备（计量、校验设备除外）有管理人和技术档案。有仪器设备采购合同、验收安装记录、技术文件、使用说明书、维修和使用记录本、维修申请表，每台年使用机时不低于400学时（选查） |  |  |
|  |  | 大型精密贵重仪器设备有安全使用和管理办法、措施（防尘、除湿）（选查） |  |  |
|  |  | 40万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理，能共享的必须共享（选查） |  |  |
|  |  | 大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处（选查） |  |  |
|  |  | 特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求（选查） |  |  |
| 3-6 | 仪器设备的更新 | 仪器设备更新率达到以下要求： 近十年该类新品种仪器设备的台件数 G＝ ╳100% 该类仪器设备总台件数 机电类（04000000）G＞30%；；电子类（03190000，03020000，05000000）G＞75%；计算机类（05010100，05010200，05010300）G＞90%。 |  |  |

- 实验队伍

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 符合性 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1＊ | 实验室主任 | 教授担任实验室主任，按规定任命或聘任，实行主任负责制。 |  |  |
|  |  | 主任能认真贯彻《规程》第三十五条规定的实验主任六项主要职责。有工作情况的资料、记录 |  |  |
| 4-2＊ | 专职人员 | 实验室专职技术职务人员有3人以上 |  |  |
| 4-3 | 人员结构 | 专职人员中，高级技术职务人员要占20％以上 |  |  |
| 4-5＊ | 岗位职责 | 实验室主任、技术人员和工人有岗位职责及分工细则 |  |  |
| 4-7 | 人员的培训 | 实验室有培训计划，并落实到专职人员 |  |  |

五、环境及安全

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 符合性 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1＊ | 学生实验用房 | 实验室无破损，无危漏隐患 |  |  |
|  |  | 门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺 |  |  |
|  |  | 墙面脱落及污损直径不超过3厘米 |  |  |
|  |  | 实验课上每个学生实际使用面积不低于两平方米 |  |  |
|  |  | 实验台、凳、架无破损，符合规范 |  |  |
| 5-2＊ | 设施及环境 | 实验室的通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 |  |  |
|  |  | 电路、水、气管道布局合理、规范、安全 |  |  |
|  |  | 无漏气、漏油现象（选查） |  |  |
|  |  | 实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |  |  |
| 5-3＊ | 安全措施 | 实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和安全措施。 |  |  |
|  |  | 消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |  |  |
|  |  | 对易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范（选查） |  |  |
|  |  | 易燃品存放处无吸烟现象，有禁止吸烟标识（选查） |  |  |
|  |  | 实验操作室、办公室、值班室要分开 |  |  |
|  |  | 实验室用电符合安全要求，动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象，实验设备保证安全和有效接地，是否有电线、开关及插座等老化、接触不良及超负载的现象，漏电保护或过载保护装置是否正常可靠。是否有装修隐蔽并未能确认其安全可靠的供电设备和电器设备存在过载造成火灾的隐患 |  |  |
|  |  | 需要连续运行无法连续监视的设备及其供电设备是否安全可靠，是否有安全装置或自动保护装置，是否存在因设备长时间运行发热或过载引起周围物品起火的隐患，定时监视或值班制度是否健全和落实（选查） |  |  |
|  |  | 大功率电器或加热电器是否有足够安全的供电设备和自动保护装置，是否存在开机运行无人值守的情况。（选查） |  |  |
|  |  | 对需要使用明火的实验是否有专门的规定和防止火灾的措施，是否对学生和实验室人员进行了严格的要求，明火实验时是否存在无人看守的现象（选查） |  |  |
|  |  | 实验室有安全警示标识，危险设备有专门的使用说明及安全操作说明 |  |  |
|  |  | 安全卫生有检查、有记录 |  |  |
|  |  | 实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用 |  |  |
|  |  | 实验室及走廊不得存放自行车及生活用品 |  |  |
|  |  | 实验结束后，必须关闭水源、电源、气源 |  |  |
|  |  | 实验室事故预防措施和发生事故时的应急处理（预案）措施 |  |  |
|  |  | 有毒有害的化学试剂实行专人管理（选查） |  |  |
|  |  | 有有毒有害化学试剂清单，有有毒有害化学试剂领用记录（选查） |  |  |
|  |  | 剧毒化学品安全警示标识清晰、醒目（选查） |  |  |
|  |  | 剧毒化学品应使用专用铁皮保险柜存放（选查） |  |  |
|  |  | 危险化学品有领用管理办法，严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用）（选查） |  |  |
|  |  | 化学试剂必须按规定分类摆放，有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放（选查） |  |  |
|  |  | 化学试剂使用符合规范，实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验（选查） |  |  |
|  |  | 涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施（选查） |  |  |
|  |  | 计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行 |  |  |
|  |  | 定期开展师生和技术人员的安全教育，所有人员均参加过安全培训，有记录 |  |  |
|  |  | 实验室安全准入制得到落实，对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育和考核，安全考核合格率98%以上，并有记录 |  |  |
|  |  | 对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习，安全政策的宣传，安全案例的警示，提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 |  |  |
|  |  | 有安全宣传教育手册 |  |  |
| 5-4＊ | 特殊技术安全 | 特种设备年检证齐全（选查） |  |  |
|  |  | 使用特种设备有操作证（选查） |  |  |
|  |  | 高压容器存放合理， 燃气和高压容器安全装置是否正常，操作是否规范。易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外（选查） |  |  |
|  |  | 高压、高温设备有安全管理措施（选查） |  |  |
|  |  | 气瓶减压阀按规定定期年检，有年检证书 |  |  |
|  |  | 使用放射性同位素有许可证、上岗证（选查） |  |  |
|  |  | 放射性同位素严格实行专人管理制度（选查） |  |  |
|  |  | 放射源及射线装置工作场所有警示标识（选查） |  |  |
|  |  | 放射源及射线装置储存、使用措施符合安全标准（选查） |  |  |
|  |  | 射线从业人员有剂量检测手段（选查） |  |  |
|  |  | 对放射源及射线装置有防护措施（选查） |  |  |
|  |  | 对有电磁辐射的仪器要有屏蔽措施（选查） |  |  |
| 5-5 | 环境保护 | 实验室有三废（废气、废液、废渣）处理措施（选查） |  |  |
|  |  | 有毒有害实验废液、废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则，无乱堆乱放现象（选查） |  |  |
|  |  | 废弃物处理及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求（选查） |  |  |
|  |  | 噪音少于70分贝 |  |  |
| 5-6 | 整洁卫生 | 与实验室无关的杂物清理干净，废旧设备及时清理 |  |  |
|  |  | 台面、柜内药品摆放有序（选查） |  |  |
|  |  | 桌面、仪器无灰尘；地面无尘土，无积水，无纸屑，无烟头等。墙面、门窗、天花及管道、线路、开关板上无积灰尘及蜘蛛网等 |  |  |
|  |  | 实验室家具、仪器设备整齐；室内布局合理 |  |  |

六、管理及规章制度

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 符合性 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1＊ | 物资管理制度 | 实验室有仪器设备的管理制度 |  |  |
|  |  | 仪器设备损坏、丢失赔偿制度 |  |  |
| 6-2＊ | 安全检查制度 | 实验室有安全制度，成文挂在墙上，并有专人定期进行安全检查的制度 |  |  |
| 6-3 | 学生实验守则 | 实验室有学生守则，学生能遵守 |  |  |
| 6-4 | 工作档案及管理制度 | 有专人管理档案 |  |  |
|  |  | 各种管理制度、上级政策保管完善 |  |  |
|  |  | 实验室建设、评估、评比材料保存完好 |  |  |
|  |  | 实验技术人员相关材料保存完善（晋升、考核、奖励等） |  |  |
|  |  | 日常运行记录的材料保存完善（照片、录像、立项、年度工作计划与总结、成果等） |  |  |
| 6-5＊ | 人员管理制度 | 有各类人员岗位责任制度 |  |  |
| 6-6 | 基本信息的收集整理制度 | 实验室的任务，实验教学，人员情况等基本信息有收集、整理、汇总上报制度。 |  |  |
|  |  | 基本信息统计连续、全面 |  |  |

七、实验室文化建设

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 符合性 | 记事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 宣传窗口 | 有实验室专用橱窗、宣传栏或现代化的宣传屏 |  |  |
| 7-2 | 氛围建设 | 定位及介绍。以高度凝炼的语言，概括本实验室的发展定位、性质、特点等相关信息 |  |  |
|  |  | 与本实验室专业领域有关的名言警句、行业格言、本学科科学家、企业家画像，营造浓厚的实验室文化气氛 |  |  |
|  |  | 学科专业特色宣传，通过文字、图片展示与实验室所承担的实践教学内容相关的专业知识 |  |  |
|  |  | 根据实验室承担的实验课程张贴相关的实验教学图片、实验规程、实验操作方法等 |  |  |
|  |  | 实验室各种标志、标识醒目，齐全 |  |  |

附：

《高等学校实验室工作规程》第三十五条 实验室主任的主要职责是：

（一）负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况；
（二）领导并组织完成本规程第二章规定的实验室工作任务；

（三）搞好实验室的科学管理，贯彻、实施有关规章制度；

（四）领导本室各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对本室专职实验室工作人员的培训及考核工作；

（五）负责本室精神文明建设，抓好工作人员和学生思想政治教育；

（六）定期检查、总结实验室工作，开展评比活动等。

评估情况说明（检查组意见）：